GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO E DE SUPRIMENTOS

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de nobreak para atender às necessidades do Gabinete de Gestão de Imprensa da Secretaria de Estado da Casa Civil

1. Introdução:

- A Secretaria de Estado da Casa Civil vem, por intermédio deste termo, propor a aquisição de nobreak para suprir as necessidades do Gabinete de Gestão de Imprensa da Secretaria de Estado da Casa Civil.

2. Objeto:

- Aquisição de nobreak, visando a implementação e manutenção das atividades de trabalho realizadas na Secretaria de Estado da Casa Civil.

3. Especificações Técnicas:

LOTE ÚNICO

| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | UN | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 32384 | Nobreak 600 VA: Modelo bivolt automático, entrada 115/127 V ou 220 V e saída 115 V. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aprozimação (retangular PWM). DC start, permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Autodiagnóstico da bateria. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger, possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. True RMS, analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Autoteste, ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o funcionamento ideal. Regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador, garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no painel frontal que indica as condições de funcionamento do nobreak no modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Chave liga/desliga embutida que evita o acionamento ou desacionamento acidental. Porta fusível externo com unidade reserva. Nível de proteção para curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica, sobreaquecimento no transformador, descarga total das baterias. | Unid. | 1 |

4. Custo estimado:

LOTE ÚNICO

| Descrição do item | Unidade | Qtde. | Custo médio estimado unitário (R$) | Custo médio estimado total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 1 | 189,00 | 189,00 |

5. Justificativa da necessidade:

- Em face à reorganização administrativa publicada na Lei 17.257, de janeiro de 2011, que dispôs sobre a reestruturação administrativa do Estado de Goiás, criou-se a Secretaria de Estado da Casa Civil.

O planejamento de atividades da Casa Civil contempla tarefas diversas, de complexidade variada, e visa atender às demandas das unidades administrativas a ela vinculadas e ao assessoramento e assistência ao Chefe do Poder Executivo.

Para viabilizar as ações planejadas, é imprescindível que a Pasta disponha de equipamentos destinados a boa manutenção dos trabalhos e que ofereçam adequadas condições para a realização de suas atividades precípuas.

6. Critérios de julgamento:

- Menor preço.

7. Forma de entrega e critérios para recebimento do objeto:

- Após a emissão da Ordem de Empenho, o pagamento será efetuado à contratada até o 15° (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à entrega do produto com a respectiva Nota Fiscal/Fatura.

O produto deverá ser entregue, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, na Secretaria de Estado da Casa Civil, localizada na rua 82 (oitenta e dois), sem número, 8º (oitavo) andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, CEP 74.088-900, município de Goiânia,  Estado de Goiás, aos cuidados de Alexandre Ananias dos Santos.

O produto será entregue provisoriamente, para análise das características e verificação dos padrões exigidos, tendo a Administração 15 (quinze) dias úteis para esse fim.

Encerrado o prazo, será feita a entrega definitiva, caso o produto esteja de acordo com os requisitos exigidos, ou comunicado o fornecedor para que proceda aos ajustes necessários, se alguma característica não tiver sido observada.

8. Sanções:

- Conforme descrito na Lei 8.666/93.

Goiânia,           de                          de 2012.

ALEXANDRE ANANIAS DOS SANTOS

Gerente