## TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

# TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL. (Licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores).

ABERTURA: 20/11/2012 às 09:00 horas

AVISO DE LICITAÇÃO

# TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012.

A Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, instituída pela Portaria nº 084/2012-GSF, em nome da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, torna público, para conhecimento dos interessados, que está disponível no endereço abaixo e no site: http://www.sefaz.go.gov.br, o Edital de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, relativo ao processo nº 201100004054108 de 04/11/2011, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL (Licitação destinada exclusivamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores), conforme especificado no Edital de Licitação e seus anexos, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Estadual nº 7.466 de 18/10/2011 e suas alterações e demais normas pertinentes a matéria.  A sessão de recebimento e abertura dos envelopes realizar-se-á no endereço abaixo, às 09:00 horas do dia 20/11/2012.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pavimento Superior do Bloco “B”, Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás – Telefone (0-xx-62)3269-2078 Site: http://www.sefaz.go.gov.br

Vinícius Ferreira Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ

O Edital estará disponível aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, no endereço constante no rodapé, ou através do sitio da SEFAZ no endereço eletrônico www.sefaz.go.gov.br., neste caso o interessado  em participar do certame, para possibilitar comunicações consideradas importantes por parte da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, deverá informar pessoalmente ou pelo fax : (62)-3269-2078, os seguintes dados:

# RECIBO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012.

NOME DA LICITANTE: ________________________________________________

___________________________________________________________________

C.N.P.J.: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________

___________________________________________________________________

CEP: _______________ CIDADE: ___________________________ESTADO: ____

TELEFONE: _________________________________________________________

FAX: _______________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

PESSOA PARA CONTATO: ____________________________________________

___________________________________________________________________

DATA: __________________________________

_________________________________________________________

(assinatura)

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012.

# TIPO: MENOR PREÇO

Licitação destinada exclusivamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores.

1 – REGÊNCIA LEGAL

O presente certame reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Estadual nº 7.466 de 18/10/2011 e suas alterações e demais normas pertinentes à matéria, bem como pelas disposições fixadas neste edital, na modalidade Tomada de Preço do tipo Menor Preço.

#### 2 – PROCESSO

201100004054108 de 04/11/2011

#### 3 – ÓRGÃO INTERESSADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE GOIÁS – SEFAZ.

## 4 – OBJETO

Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

#### 5 –  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos referentes aos CRÉDITOS fazem parte do Programa do Orçamento Geral. Dotação: 2012.23.51.04.129.1117.2178.03.3.03.90.39.18.20

### 6 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.

(início de abertura dos envelopes)

# DATA:	20/11/2012.

HORA:	09:00 horas

LOCAL:	Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, Pavimento Superior do Bloco “B” do Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº.2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás.

7 – REPRESENTAÇÃO

A não apresentação de documento firmado pela empresa licitante, constituindo seu representante legal, com poderes para representá-la em todas as fases do processo licitatório ou apresentação de documento de identificação que possibilite a conferência junto ao documento exigido no item “10.1” a) da condição de sócio autorizado a representar a licitante, implicará na perda do direito de manifestação do representante na sessão de abertura dos envelopes e no transcurso do certame, não podendo o mesmo, fazer quaisquer registros no decorrer da licitação, até que o credenciamento seja atendido.

8 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Somente poderão participar desta licitação as licitantes que:

8.1	Somente poderão participar microempresas e empresas de pequeno porte (nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores), e que na data limite designada para entrega dos envelopes não tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), e que sejam cadastradas em qualquer órgão da Administração Pública e/ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

8.2	É vedada à participação de empresa cujo dirigente participe, como acionista, de outra empresa, do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação.

8.3	As licitantes que assim desejarem poderão previamente se cadastrar no Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás – CADFOR da Superintendência de Suprimentos e Logística - SEGPLAN, e apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, para efeito de comprovação de sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira.

8.3.1 	Não havendo pendências documentais será emitido pelo CADFOR o CRC - Certificado de Registro Cadastral, no prazo de 04 (quatro) dias úteis contados do recebimento da documentação.

8.3.2 	A licitante que queira se cadastrar no Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR poderá solicitar a relação de documentos através do site: www.comprasnet.go.gov.br e endereçar a documentação correspondente conforme determinado neste “site”.

8.4	Somente poderão participar do certame aqueles que atenderem a todas as exigências do EDITAL e de seus Anexos, vedada a participação de interessadas incursas nas situações a seguir descritas:

a) que sejam integrantes de qualquer esfera da Administração direta, autárquica ou fundacional do ESTADO;

b) que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração;

c)  que tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

d) que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás.

e) que esteja sob o processo de intervenção, liquidação, falência, recuperação judicial ou dissolução.

f) que não se enquadrem da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 c/c com o art. 10 do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores.

8.5 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a SEFAZ não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

9 –  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

9.1	Todos os documentos exigidos neste processo licitatório deverão ser apresentados em originais, cópias autenticadas ou cópias simples, desde que, neste último caso, acompanhadas do original para conferência pela Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ.

9.2	A documentação deverá ser entregue no local e data já mencionados, em envelope devidamente lacrado, constando, obrigatoriamente e sob pena de inabilitação da licitante, os seguintes documentos:

### 10 – HABILITAÇÃO

O envelope 1, DOCUMENTAÇÃO, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação da SEFAZ, devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo frontalmente os seguintes dizeres:

ENVELOPE  1:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE GOIAS.

TOMADA DE PREÇOS No 005/2012

DOCUMENTAÇÃO

(Nome da Empresa Licitante)

Nesta fase do processo licitatório, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

10.1	Habilitação Jurídica

A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de:

a)	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro no órgão próprio e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da ata de eleição de seus administradores;

b)  Registro comercial no caso de empresa individual.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d)	Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira autorizada a funcionar no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

e)Certificado de Registro Cadastral.

10.2	Regularidade Fiscal e Trabalhista.

A regularidade fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

b)	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)	Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas:

c1)	à Seguridade Social – INSS;

c2)	ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

c3)	à Fazenda Pública Federal:

c3.1) Receita Federal, e

c3.2) Dívida Ativa da União;

c4)	à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede da licitante (Certidão de Débito em Dívida Ativa);

c5)à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa);

c6) à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante (Tributos Mobiliários).

C7) à Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943  (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

10.2.1 Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser de ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).

10.3		 Qualificação Econômico-Financeira

A Qualificação econômica e financeira será comprovada mediante;

a) Apresentação de certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta.

c)	Comprovação da boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 1:

-	ILC:	Índice de Liquidez Corrente ou,

-	ILG:	Índice de Liquidez Geral ou,

-	GS:	Grau de Solvência

| ILC = | AC PC | = | Ativo Circulante Passivo Circulante |
| --- | --- | --- | --- |
| ILG = | AC + RLP PC + PNC | = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante |
| GS = | ___AT___ PC + PNC | = | ______________Ativo Total_____________ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante |

10.4  Os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo “Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás” – CADFOR. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado à licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.

10.5  Qualificação Técnica

A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

10.5.1 A comprovação da Qualificação Técnica se dará mediante a apresentação de 1 (um) ou mais atestados ou instrumento equivalente que ateste ter a licitante executado satisfatoriamente serviços pertinentes e compatíveis com o objeto pretendido, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

10.5.2 - Capacitação técnico-profissional: A capacitação técnico-profissional se dará através de apresentação de comprovante de que a licitante possui em seu quadro pessoal, profissional de nível superior devidamente inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/GO, detentor de ATESTADO por execução de serviços pertinentes e compatíveis em características com o objeto pretendido.

10.5.3  A Licitante deverá possuir e comprovar, para efeitos habilitatórios, ser detentora de RF (Registro de Firma) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão regulador.

10.5.4  A Licitante deverá apresentar Atestado de Vistoria, emitido pela pelo Setor de Arquitetura e Engenharia  - SENA/SEFAZ, sito na Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900 – Goiânia – Goiás, de que visitou o local onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na sua execução, devendo o referido termo de vistoria ser apresentado juntamente com os demais documentos para a habilitação.

10.5.4.1 A vistoria do local onde serão executados os serviços deverá ser realizada no prazo máximo de até 3 (três) dias antes da data designada para licitação, devendo ser agendada com antecedência pelo telefone (062) 3269-2287 no Setor de Engenharia e Arquitetura – SENA da Gerencia Especial de Apoio Logístico e Suprimentos – GEALS, da SEFAZ-GO.

10.6	A licitante deverá apresentar, juntamente com as demais documentações, a seguinte DECLARAÇÂO:

10.6.1 Declaração de que a Licitante atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7o da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei no 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Anexo VII).

10.7 – Do enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (Decreto Estadual nº 7.466/2011 c/c Lei complementar 123).

10.7.1 	Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.

10.7.2 Para participar e usufruir dos benefícios estabelecidos no Decreto Estadual nº 7.466/2011 as microempresas e empresas de pequeno porte deverão proceder na forma seguinte:

10.7.2.1 A licitante que se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão que ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

      - Apresentar DECLARAÇÃO (conforme modelo constante no Anexo VI), assinada por representante legal, manifestando o atendimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa e empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para usufruir do tratamento diferenciado.

10.7.3. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.466/2011, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das mesmas, será assegurado o prazo de até 4 (quatro) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.

10.7.3.1 O tratamento favorecido previsto no item 10.7.3 somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte  que apresentarem no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição.

10.7.3.2 O motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado pela Comissão de Licitação em ata, com a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.

10.7.3.3 A não-regularização da documentação no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.1 Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela Comissão perante o site correspondente.

11.2 	 Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será considerado como de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

11.3 	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

12 –  PROPOSTA COMERCIAL

O envelope 2, PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, simultaneamente com o envelope contendo os documentos de habilitação, devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo os seguintes dizeres:

ENVELOPE  2:	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS

TOMADA DE PREÇOS  Nº. 005/2012.

PROPOSTA COMERCIAL

(Nome da Empresa Licitante)

12.1 	O envelope deverá conter a Proposta Comercial impressa, nos moldes do ANEXO V (Modelo de Proposta Comercial), consignando todos os valores parciais e o valor total da proposta e assinada pelo representante legal.

12.2 	A apresentação de proposta implica na aceitação de todas as condições do Edital e seus anexos, devendo a mesma ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

12.3 	A licitante deverá preencher a Proposta de Comercial em R$ (REAIS), devendo o preço total incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive impostos requeridos para execução dos serviços de acordo com o Projeto Básico descrito  no Anexo I, constituindo assim a única remuneração que deverá ser paga pela Administração na pretensa contratação.

12.4 	Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

12.5 	O proponente vencedor será aquele que atender a todas as exigências do Edital e houver apresentado o menor preço.

12.6 	A diferença de valores entre o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e a PROPOSTA COMERCIAL, em termos de percentual, será considerada a mesma para todos os itens do objeto, para os fins de pagamentos, acréscimos e supressões.

12.7 A seu critério e por ato justificado da autoridade competente a Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, poderá alterar as condições de participação, ou da contratação, promovendo a republicação deste Edital e reabrindo novo prazo para a apresentação das propostas, desde que tais mudanças impliquem mudanças na elaboração da proposta de preços.

13 – ABERTURA DOS ENVELOPES

13.1	 As licitantes presentes serão convidadas, na hora e data estabelecidas neste Edital, a entregarem seus envelopes 1 e 2, os quais serão abertos nesta seqüência, após a análise e divulgação do resultado de cada fase e obedecidos os prazos recursais.

13.2 	Para todas as fases abrir-se-á prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. O prazo em questão poderá ser dispensado, desde que haja desistência expressa de interposição de recursos por parte de todas as licitantes.

13.3 	Após julgamento da habilitação e de seus recursos e impugnações, se houverem, os envelopes das empresas inabilitadas, ainda em poder da Comissão Permanente de Licitações, ficarão lacrados à disposição dessas empresas para  devolução.

13.4 	Serão lavradas atas circunstanciadas logo após a abertura dos envelopes, que serão assinadas pelas licitantes presentes e membros da Comissão, bem como as primeiras vias das propostas e seus anexos.

13.5 	Após a abertura do primeiro envelope não mais será admitida a participação de retardatários, bem como a complementação ou juntada de documentos, salvo na situação prevista no item 10.7.3 e 11.1.

14– RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

No tocante aos recursos e impugnações deverão ser observadas as disposições contidas nos artigos 41 e 109 da Lei 8.666/93.

14.1	A impugnação ao Edital deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no endereço da SEFAZ indicado no “Aviso de Licitação” nos seguintes prazos;

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação;

b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos        envelopes de habilitação.

14.2 	Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993, caberá:

14.2.1 - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

14.2.2 Dos recursos interpostos será dado conhecimento a todas as licitantes que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.3 	A Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito das impugnações.

14.4 As decisões do julgamento da impugnação administrativa, recursos e  demais atos emanados da Administração serão disponibilizadas a todos os interessados no sitio da Secretária da Fazenda do Estado de Goiás e poderão ser obtidos junto a esta Comissão Licitatória.

15 – JULGAMENTO

No julgamento serão adotados os seguintes procedimentos:

15.1	A comissão julgará as propostas das licitantes habilitadas de acordo com o tipo de licitação estabelecida neste Edital: o de MENOR PREÇO.

15.2	Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios:

1º)	o disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº. 8.666/93;

2º)	sorteio, em ato público, para a qual todas as licitantes serão convocadas.

15.3	Serão desclassificadas as propostas que não atendam às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como não atenderem aos critérios de exeqüibilidades estabelecidos no Art. 48 da Lei nº. 8.666/93.

16. DA CONTRATAÇÃO

16.1 - Após o julgamento de eventuais recursos administrativos interpostos em face do resultado final, o Secretário de Estado da Fazenda de Goiás homologará o resultado do certame e adjudicará seu objeto ao licitante vencedor, observados os prazos legais.

16.2 	Após a homologação e a adjudicação, o licitante vencedor será convocado para celebrar o CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis, desde que ocorra motivo justificado aceito pela SEFAZ.

16.3 Será indicado pelo setor competente o gestor do contrato para atuação conforme disposições legais.

16.4  O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato no prazo acima, será considerado como recusa, podendo a Secretaria da Fazenda, convidar a licitante que suceder na ordem de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições da primeira classificada, ou revogar a licitação (art. 64 § 2º da Lei 8.666/93).

16.5  A rescisão do instrumento contratual poderá ocorrer nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8.666 de 21/06/93.

17– PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1	Os preços deverão ser apresentados em reais (R$), incluindo todos os custos diretos e indiretos necessários ao atendimento integral do exigido no Edital e seus Anexos, bem como todas as despesas com mão-de-obra, materiais, peças, equipamentos, encargos sociais, fretes, seguros, tributos e demais encargos decorrentes desta contratação.

17.2	Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços e da protocolização da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pela autoridade competente, conforme Cronograma Físico Financeiro.

17.3	Para efeito do pagamento, que será feito através de Ordem Bancária de Pagamento, a contratada deverá informar, por ocasião da protocolização da Nota Fiscal dos serviços, o nome do Banco, n.º da Agência e Conta Corrente de titularidade da contratada.

17.4	Ocorrendo atraso no pagamento, sem concorrência da contratada, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:

EM  =  Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N	=	Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp	=	Valor da parcela em atraso;

I	=	IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

17.5	Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da SEFAZ é         nº. 01.409.655/0001-80.

17.6	Para efetivação do pagamento a licitante vencedora deverá apresentar, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, cópia autenticada das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS) devidamente quitados, bem como dos comprovantes de pagamento das remunerações dos empregados da licitante vencedora que prestarão serviços na SEFAZ (art. 71 da Lei 8.666/93, c/c o item IV do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho). A licitante vencedora deverá apresentar também, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a certidão negativa relativa ao ISS do município onde os serviços serão executados, bem como outros documentos que o setor financeiro competente julgarem necessários.

18 – LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

18.1	   Os serviços desta contratação serão executados no Imóvel, sito a Av. Perimetral Qd. 35, Lt. 76/2, Setor Coimbra – Goiânia – Goiás.

18.2	O prazo estimado para a excussão dos serviços contratados é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme expresso no Projeto Básico (Anexo I).

18.3	A Secretaria da Fazenda designará uma comissão para acompanhamento e recebimento dos serviços contratados, que após cuidadosa e minuciosa verificação, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o disposto no Memorial Descritivo (Anexo II).

19 – PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital e seus anexos sujeitará a licitante às sanções legais cabíveis, bem como:

19.1	Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas as seguintes penalidades à licitante adjudicada:

a) advertência;

b) multa administrativa de até 2% (dois por cento) do valor da licitação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto da presente licitação, ressalvando-se à Secretaria da Fazenda o direito de excluir a sanção, caso aceite as justificativas apresentadas, desde que seguidas do imediato cumprimento das obrigações contratadas;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, junto à SEFAZ.

19.2	Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada será garantida a ampla defesa e o contraditório; enquanto não houver decisão definitiva acerca das multas a serem aplicadas à contratada, ficará retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo posteriormente liberado em caso de absolvição e definitivamente descontado do pagamento em caso de condenação na esfera administrativa.

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 A Comissão Permanente de Licitações rejeitará a proposta que seja apresentada em desacordo com as exigências do Edital.

20.2	É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente na documentação/proposta.

20.3	A Comissão de Licitações poderá, em qualquer fase do processo licitatório suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos participantes para a continuidade dos mesmos.

20.4	Após a fase de habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo se por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, sob pena de incursão nas penalidades previstas no item 19 deste Edital.

20.5	A comunicação às licitantes, em caso de recurso e esclarecimentos quanto às determinações do presente Edital se dará via fac-símile ou e-mail.

20.6	Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital deverão solicitar esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para apresentação dos envelopes, através de correspondência dirigida a:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SEFAZ Pavimento Superior do Bloco “B”, Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás – Telefone/Fax (0-xx-62)3269-2078 Site: http://www.sefaz.go.gov.br

20.7	Todos os documentos, recursos e demais expedientes de interesse da presente licitação deverão ser entregues nos prazos legais diretamente à CPL no local designado no subitem acima.

20.8	 Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, em obediência às disposições legais que regem o presente processo licitatório.

20.9	 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, podendo a Comissão desclassificá-la sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente, caso seja constatada a ocorrência de imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados.

20.10   Para todos os fins legais o valor estimado para esta contratação é de: R$ 51.125,89 (cinqüenta e um mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme “item 8” do Projeto Básico (Anexo I).

20.12	São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I   - Projeto Básico;

b) Anexo II  - Memorial Descritivo;

c) Anexo III - Cronograma Físico Financeiro;

d) Anexo IV – Planilha Orçamentária;

e) Anexo V - Modelo de Proposta Comercial;

e) Anexo VI - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

f) Anexo VII -  Declaração de não emprego de Menores (CF. art 7º, XXXIII);

g) Anexo VIII - Minuta Contratual.

Goiânia, __ de _________ de 2012.

Vinicius Ferreira Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. Objeto

O objeto do presente Projeto Básico é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL A SER DEVOLVIDO.

  - Localização

Av. Perimetral Qd. 35 Lt.76/2 Setor Coimbra - Goiânia– GO.

2. Justificativa

A reforma se faz necessária para adequar a edificação à devolução do mesmo, visto que os servidores foram transferidos para a nova Delegacia situada na Av. Chateubriand.

Vale ressaltar que a devida reforma deverá ser executada nos Pavimentos: Térreo e 1º Andar totalizando uma área de 563,34m², ficando a Construtora livre das obrigações quanto aos demais andares, com exceção à pintura externa que deverá ser feita em sua totalidade.

3. Serviços

A reforma da edificação compreenderá os seguintes serviços:

- Serviços Preliminares;

- Transporte;

- Estrutura;

- Instalações Elétricas;

- Água Fria;

- Alvenarias e Divisórias ;

- Impermeabilização;

- Esquadrias Metálicas;

- Revestimento de Parede;

- Forros;

- Administração;

- Revestimento de Pintura;

- Diversos

- Os quantitativos bem como a especificação, mais exata dos grupos de serviços serão mostrados na planilha de orçamento em anexo;

4.  Materiais Básicos

Todos os materiais empregados devem ser de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

5. Requisitos para os serviços

- A licitante deverá possuir e comprovar, para efeitos habilitatórios, ser detentora de RF (Registro de Firma) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão regulador;

- A empresa deverá ter qualificação técnica comprovada mediante a apresentação de um ou mais atestados ou instrumento equivalente que ateste ter a licitante executado satisfatoriamente serviços pertinentes e compatíveis com o objeto pretendido, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado nas entidades profissionais competentes;

- Permitir a inclusão no contrato de prestação de serviços de acréscimo e exclusão de valores dos serviços a serem elaborados;

- A empresa pode contratar profissionais especializados para executarem os serviços especiais, desde que as responsabilidades sejam todas da própria empresa, que manterá um vínculo com a SEFAZ.

- Termo de Vistoria comprovando que a licitante vistoriou o local, objeto da licitação, tomou conhecimento de todas as informações necessárias, condições e do grau de dificuldade existente para execução dos serviços relacionados à reforma. O Termo será fornecido somente ao(s) Responsável(eis) Técnico(s) da empresa licitante, em horário comercial, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação. Devendo agendar com antecedência pelo telefone (062) 3269-2287 no Setor de Engenharia e Arquitetura – SENA da Gerencia de Apoio Logístico e Suprimentos – GEALS, da SEFAZ-GO, e apresentar. As despesas da licitante relativas à vistoria serão de sua inteira responsabilidade.

6. Obrigações e responsabilidades da contratada

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

Demais obrigações e responsabilidades prevista pela Lei 8666/93.

7. Obrigações da contratante

- Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei 8666/93;

- Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a administração reserva o direito de, sem restringir a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou preposto designado, podendo, para isso, ordenar a imediata retirada do local, bem como da substituição de empregado da contratada que não possua qualidade técnica desejável, ou que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

8. Custos Estimados

O custo estimado para a realização da reforma é de R$ 51.125,89 (cinqüenta e um mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

9. Prazos para a execução

O prazo estimado para execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

10. Forma de Pagamento

O pagamento será efetuado em até trinta dias após a protocolização da Nota Fiscal / Fatura correspondente.

Kátia Maria de Souza

Engenheira Civil

CREA 12524/D

MB 70146-7

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICAÇÕES

# SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

## REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL A SER DEVOLVIDO

SETOR COIMBRA

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições técnicas, mínimas, para esclarecer aos proponentes, quanto à reforma como as características técnicas construtivas referentes às execuções destas obras civis, permitindo a elaboração de orçamentos, aplicação de materiais, equipamentos e instalações, bem como esclarecendo as responsabilidades do contratante e da contratada.

# Setembro de 2012

ÍNDICE

- DADOS DA OBRA

- NORMAS

- COMUNICAÇÃO NA OBRA

- ACOMPANHAMENTO

- SEGURANÇA DO TRABALHO

- REPAROS E LIMPEZA

- RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- TRANSPORTE

- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

- ESTRUTURA

- INSTALAÇÕES ELÉTRICA

- ÁGUA FRIA

- IMPERMEABILIZAÇÃO

- ESQUADRIA METÁLICAS

- REVESTIMENTO DE PAREDE

- FORROS

- REVESTIMENTO DE PINTURA

- DIVERSOS

- DADOS DA OBRA

Endereço:. Av. Perimetral Qd. 35 Lt.76/2 Setor Coimbra

Município: Goiânia.

Estado: Goiás

- NORMAS

O presente objeto baseia-se nas seguintes normas:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil;

NBR 5682 (Serviços de Demolições);

NBR 7190 (Estruturas de Madeiras);

NBR-6494 ( Andaimes ).

NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).

- COMUNICAÇÃO NA OBRA

Além das comunicações escritas entre a contratada e a contratante, haverá a comunicação entre os seus representantes na obra. Estes representantes são definidos com a indicação de suas atribuições e meios de comunicação;

A contratada alocará na obra, por um período semanal de, no mínimo duas horas, um profissional de nível superior habilitado, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, cujo currículo tenha sido aprovado previamente pela contratante, afim de representá-la em tudo que se refira ao cumprimento do contrato. Este profissional não deverá ser substituído sem a prévia autorização da contratante, que aprovará o currículo de seu substituto. O encarregado terá poderes para tomar decisões em nome da contratada. As instruções transmitidas pelo contratante terão cunho contratual;

Relatório diário de obra – A contratada manterá no canteiro de serviços um relatório diário de obra, com páginas numeradas em três vias, sendo duas destacáveis. Este relatório diário de obra servirá para registro de fatos que tenham implicação contratual e para comunicações tais como:

- Comunicação dos serviços executados ou concluídos, para aprovação definitiva da fiscalização, após sua inspeção;

- Comunicação das irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da fiscalização;

- Registro da aplicação de materiais, mão-de-obra e equipamentos na execução dos serviços, do andamento geral da obra e outras informações de interesse;

- Os serviços de instalação do objeto deste contrato terão sua execução planejada, programada e controlada por cronograma de Gantt.

- ACOMPANHAMENTO

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, lotados no Setor de Engenharia e Arquitetura- SENA;

A contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela fiscalização, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra;

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas por meio de anotações no “Diário de Obras”;

A fiscalização ou seus propostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos;

- SEGURANÇA DO TRABALHO

Antes do início dos serviços a contratada deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos;

À contratada compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas;

A contratada fornecerá a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

É de responsabilidade da contratada manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao uso;

Caberá à contratada manter no canteiro de obra todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros;

Caberá à contratada obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

Toda a área de intervenção deverá ser sinalizada, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes;

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização dos equipamentos de segurança;

Caberá à contratada fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente.

- REPAROS E LIMPEZA

Durante a execução dos serviços, todo o perímetro de intervenção deverá estar perfeitamente limpo, desprovido de quaisquer resíduos, que serão acondicionados em recipientes adequados;

Terminada a obra, a contratada deverá promover a limpeza geral da área de intervenção, providenciando a limpeza de teto, piso, paredes, inclusive das pastilhas externas e outros.

- RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS

Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações contratadas;

Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e determinar;

Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (SEFAZ), materiais e ou equipamentos danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;

A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada;

A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento;

A comissão de recebimento dos serviços será composta por um membro designado pelo Setor de Engenharia e Arquitetura –SENA/SEFAZ;

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Em todos os serviços de demolição, referentes, deverão ser, rigorosamente, respeitadas as regulamentações da NR 18 no que se refere a:

Isolamento da área de intervenção;

Demolição, propriamente dita;

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado e tornar obrigatório seu uso.

O EPI, além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser confortável, conforme preceitua o item 9.3.5.5 alínea “a” da NR-09 da portaria n°. 25/94.

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importado e o n.º do CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO).

Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregador exija do fabricante cópia do CA do EPI, e também cópia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR).

Citamos abaixo os EPI´s mínimos a serem usados nas obras, de acordo com os serviços em execução:

Luva de Raspa

Botina de Couro

Capacete

Cinto de segurança

Protetor auricular

Protetor Facial

Avental

Coifa p/ proteção de disco

##### Roupa

Máscara para pó

Toda ferramenta utilizada na obra deverá ser guardada em lugar apropriado, quando da sua não utilização direta.

- TRANSPORTE

Os transportes dos materiais que serão descartados deverão ser carregados até à caçamba ou em local indicado pela SEFAZ, no caso de impossibilidade de colocação em caçamba estacionaria a SEFAZ deverá designar local que esteja de acordo com as leis ambientais vigentes.

- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

As alvenarias de vedação serão de blocos cerâmicos. Os blocos deverão ser molhados antes da sua colocação, e para o seu assentamento será utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traço 1:2:8 em volume. Como opção, poderá ser utilizado argamassa pré-fabricada.

As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima de 1,5 cm, e o excesso da argamassa de assentamento retirada. O encontro das alvenarias com superfícies de concreto será chapiscada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sendo que nos pilares deverão ser fixados ferros de amarração de 5,0mm a cada no máximo 60cm colados com graut.

O fechamento dos suportes de ar condicionados no pavimento Térreo deverão ser fechados com tijolo e encunhado na parte superior e do 1º Pavimento deverão ser fechados com placas de gesso.

Retirada e descarte de portão metálico localizado na divisa com estacionamento visinho e posterior fechamento com tijolo furado conforme instrução anterior.

- ESTRUTURA

Concreto Desempenado: Os passeios de proteção junto as Portas de aço e entrada privativa serão em concreto desempenado, no traço 1:2,5:3,5, com 5,0cm de espessura, executados em placas alternadas, sendo que a dilatação será em junta seca tomando-se o cuidado de aplicar solução asfáltica (NEUTROL ou equivalente), sendo as placas para piso dilatados a cada 2,0m de extensão.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todos os serviços pertinentes ao sistema elétrico, telefônico e de cabeamento estruturado deverão cumprir, a rigor, as instruções técnicas normativas pertinentes a estes serviços, satisfazendo tanto a qualidade dos materiais empregados e mão-de-obra utilizada, como também, às adaptações necessárias para as adequações à instrução normativa NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).

Instalação das luminárias completas, modelo existente, conforme o ambiente.

Todas as tomadas e interruptores deveram estar em perfeito funcionamento, substituir todas as tomadas e interruptores do Pavimento Térreo e dar manutenção caso necessário às instalações elétricas do 1º Pavimento.

- ÁGUA FRIA

Substituição de três unidades de tampas de ferro fundido de 60x53 das caixas de passagem.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

A marquise deverá estar limpa isenta de poeira, graxas e elementos soltos, escovar com escovas de aço, fortemente. Vistoriar a área e verificar os locais onde houver ninhos e ferragens expostas atacadas pela pilha corrosiva.

Para se recuperar os ninhos usam-se argamassas industrializadas, compostas com aditivos expansores e cola sintética, que promovem a perfeita aderência ao concreto bichado, sem retrações.

O impermealibizante deverá ser aplicado com uma brocha, à primeira camada na vertical e a segunda camada na horizontal, ou vice e versa, tomando o cuidado de cobrir toda a área.

- ESQUADRIA METÁLICAS

Deverá ser feita uma manutenção nas portas de aço, substituindo peças danificadas e confecção de chaves novas.

- REVESTIMENTO DE PAREDE

Todas as superfícies destinadas a receber chapisco deverão ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicação do mesmo.

O chapisco deverá ser de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume e sua cura deverá ser de 24horas no mínimo.

O emboço deverá ser aplicado após completa pega do chapisco. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e deverão apresentar acabamento rústico para aderência dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformização dos painéis deverá ser executado taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 a 2,0cm. Deverá ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no traço 1:2:8.

O reboco somente deverá ser iniciado após completa cura do emboço, cuja superfície deverá ser limpa isenta de partículas soltas e umedecida.

Deveram ser removidas todas as pastilhas quebradas/danificadas e substituídas por novas iguais as existentes.

- FORROS

Após a revisão das instalações elétricas fazer a instalação de 115,61 m² de gesso sob laje maciça, recompondo o forro sem desnível/ondulações.

Depois de fixar as placas, retire o excesso de gesso proveniente do compósito fibroso. O rejunte dos "bisotes" entre as placas é feito com pasta de gesso. Lixe a superfície para reparar possíveis imperfeições.

Algumas placas podem apresentar manchas amarelas. E neste caso é necessário aplicar uma demão de tinta esmalte fosca para eliminar as manchas da placas.

- REVESTIMENTOS DE PINTURA

Antes de executar a pintura de acabamento deverão ser efetuados os seguintes serviços:

Correção de irregularidades das superfícies utilizando lixamento e/ou argamassa .

Nas paredes internas e forros deverão ser removidos todos elementos fixados das paredes como pregos, parafusos, etc.

As manchas causadas por infiltrações serão removidas com lavagem com solução 1:1 de água e água sanitária, enxaguar a superfície e posterior lixamento.

Cavidades ou saliências nas superfícies se procederá à correção com massa acrílica. Após será executada a regularização com lixa média e fina em toda a superfície de paredes e forros.

Todas as paredes e tetos internas deverão ser pintadas com no mínimo duas demãos de latéx PVA, sobre massa corrida PVA previamente lixada e limpa e com uma demão de selador.

A superfície na qual será aplicada a pintura deverá ser limpa e isenta de poeira ou partículas soltas.

Deverão ser utilizados por profissionais de comprovada competência e deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não destinadas a pintura (tijolo aparente, vidros, fechaduras e ferragens, esquadrias, etc.).

Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser submetida à aprovação da fiscalização uma amostra, aplicada em superfície idêntica à do local que se destina.

Só deverão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação na cor a ser definida pelo Setor de Engenharia e Arquitetura –SEFAZ.

As esquadrias de madeira serão envernizadas internamente com verniz poliuretano.

As superfícies serão lixadas e aplicado uma demão de selador para madeira e lixadas novamente. A cada nova demão de verniz deverá ser lixada para retirar o brilho.

As esquadrias metálicas serão pintadas com tinta esmalte sobre fundo antiferruginoso, na cor a ser definida pelo Setor de Engenharia e Arquitetura –SEFAZ.

A cada demão de tinta deverá ser lixada para retirar o brilho.

OBS:

- Não pintar o reboco antes que o mesmo esteja seco e curado.

- Não aplicar massa corrida PVA em superfícies externas.

- Não utilizar massa corrida diluída com água como se fosse uma tinta de fundo.

Toda a extensão das paredes externas deverá ser pintada com tinta latéx acrílica, na cor a ser definida pelo Setor de Engenharia e Arquitetura –SEFAZ, sobre base preparada com textura acrílica.

- DIVERSOS

Todas as superfícies aparentes (pavimentações, revestimentos, cimentados, azulejos, cerâmicas, vidros, aparelhos sanitários, etc...), deverão ser limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

A lavagem do piso deverá ser feita com sabão neutro perfeitamente isento de álcalis e ácidos.

Deverá haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, sobretudo com concretos aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente removidos dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que também deverão ser lubrificadas nas partes móveis.

Deverá ser procedida cuidadosa verificação para verificar as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotamento, águas pluviais, elétrica, aparelhos sanitários etc.

Todo o entulho da obra deverá ser retirado.

Kátia Maria de Souza

Engª. Civil CREA-G0: 12524/D

ANEXO  III

            - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO – PREÇOS ESTIMADOS

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPONENTE: Secretaria Estadual de Goiás - SEFAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: Reforma e adequação - Imóvel a ser devolvido |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| LOCAL: Av. Perimetral Qd. 35 Lt.76/2 Setor Coimbra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS | FINANCEIRO REPRESENTATIVO (R$) |  | PERCENTUAL RELATIVO (%) | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-30 DIAS |  |  |  | 45 DIAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R$ |  | % |  | R$ |  | % |  |  |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.492,05 |  | 10,72% | 3.593,64 |  | 80,00% |  | 898,41 |  | 20,00% |  |  |
| TRANSPORTE | 290,00 |  | 0,69% | 261,00 |  | 90,00% |  | 29,00 |  | 10,00% |  |  |
| ESTRUTURA | 1.007,43 |  | 2,40% | 1.007,43 |  | 100,00% |  | - |  | 0,00% |  |  |
| INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 6.229,39 |  | 14,86% | 5.606,45 |  | 90,00% |  | 622,94 |  | 10,00% |  |  |
| AGUA FRIA | 287,46 |  | 0,69% | 287,46 |  | 100,00% |  | - |  | 0,00% |  |  |
| ALVENARIAS E DIVISORIAS | 248,13 |  | 0,59% | 248,13 |  | 100,00% |  | - |  | 0,00% |  |  |
| IMPERMEABILIZACAO | 803,25 |  | 1,92% | 803,25 |  | 100,00% |  | - |  | 0,00% |  |  |
| ESQUADRIAS METALICAS | 1.000,00 |  | 2,39% | 1.000,00 |  | 100,00% |  | - |  | 0,00% |  |  |
| REVESTIMENTO DE PAREDES | 3.603,00 |  | 8,60% | 720,60 |  | 20,00% |  | 2.882,40 |  | 80,00% |  |  |
| FORROS | 1.068,80 |  | 2,55% | 1.068,80 |  | 100,00% |  | - |  | 0,00% |  |  |
| ADMINISTRACAO - MENSALISTAS | 5.439,20 |  | 12,98% | 4.079,40 |  | 75,00% |  | 1.359,80 |  | 25,00% |  |  |
| REVESTIMENTOS DE PINTURA | 16.507,12 |  | 39,39% | 6.602,85 |  | 40,00% |  | 9.904,27 |  | 60,00% |  |  |
| DIVERSOS | 930,64 |  | 2,22% | 465,32 |  | 50,00% |  | 465,32 |  | 50,00% |  |  |
| VALOR (R$) | 41.906,47 |  | 100,00% | 25.744,32 |  |  |  | 16.162,14 |  |  |  |  |
| BDI (22,00%) | 9.219,42 |  |  | 5.663,75 |  |  |  | 3.555,67 |  |  |  |  |
| VALOR PARCELA |  |  |  | 31.408,07 |  |  |  | 19.717,82 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.125,89 |  |  |

ANEXO  IV

            - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente : Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás -SEFAZ - Autor: Kátia Souza-Eng. Civil / CREA: 12524/D-GO |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: Reforma e adequação - Imóvel a ser devolvido |  |  |  |  |  |  |
| Local: Av. Perimetral Qd. 35 Lt.76/2 Setor Coimbra |  |  |  |  |  |  |
| Encargos sociais: 124,60% - Benefício de Despesas Indiretas (B D I)=22,00% AGETOP 19/06/2012 |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID. | Mat. | Mão-Ob | QUANT. | - P. TOTAL |
| 020000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 020115 | DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 0,00 | 5,91 | 34,45 | 203,60 |
| 020162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS | H | 0,00 | 9,6 | 31,25 | 300,00 |
| 020200 | FERRAMENTAS | m² | 0,79 | 0 | 563,34 | 445,04 |
| 021601 | EPI/PCMAT/PCMSO (>= 20 EMPR.) (400m2<=A<=1500m2 ) AREA EDIF. | m2 | 6,29 | 0 | 563,34 | 3543,41 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 4492,05 |
| 030000 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |
| 030101 | TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL | m3 | 18,78 | 6,08 | 11,67 | 290,00 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 290,00 |
| 060000 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 060517 | PREPARO CONCRETO 25 MPA ""A"" C/BETONEIRA | m3 | 231,60 | 45,9 | 2,50 | 693,75 |
| 060801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0,00 | 125,47 | 2,50 | 313,68 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 1007,43 |
| 070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  |  |
| 070585 | CABO SINTENAX 1 KV No. 16 MM2 | M | 5,72 | 1,61 | 25,00 | 183,25 |
| 071291 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 | M | 0,74 | 1,1 | 200,00 | 368,00 |
| 071609 | LUMINARIA BLINDADA P/TETO (ATE 100 W) | Un | 47,82 | 10,02 | 16,00 | 925,44 |
| 071670 | LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ATE 100 W | Un | 33,20 | 12,01 | 10,00 | 452,10 |
| 071567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W | Un | 8,61 | 0,13 | 32,00 | 279,68 |
| 071641 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.INCANDESCENTE ATÉ 100W | Un | 5,09 | 12,01 | 40,00 | 684,00 |
| 071531 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. | Un | 3,13 | 0,3 | 80,00 | 274,40 |
| 072360 | SPOT SIMPLES | Un | 5,00 | 16,02 | 10,00 | 210,20 |
| 071577 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W | Un | 8,30 | 0,13 | 10,00 | 84,30 |
| 072257 | REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W | Un | 22,76 | 3,52 | 40,00 | 1051,20 |
| 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 6,42 | 5,81 | 100,00 | 1223,00 |
| 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 6,38 | 5,81 | 2,00 | 24,38 |
| 071442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | Un | 13,99 | 10,61 | 5,00 | 123,00 |
| 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - | Un | 8,71 | 7,41 | 10,00 | 161,20 |
| 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 4,22 | 4,2 | 22,00 | 185,24 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 6229,39 |
| 081000 | AGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 081823 | TAMPA P/CX.PASSAG.FERRO FUND.60X53 | Un | 87,91 | 7,91 | 3,00 | 287,46 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 287,46 |
| 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS |  |  |  |  |  |
| 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ | m2 | 22,73 | 22,89 | 5,44 | 248,13 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 248,13 |
| 120000 | IMPERMEABILIZACAO |  |  |  |  |  |
| 120208 | IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL | m2 | 22,95 | 0 | 35,00 | 803,25 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 803,25 |
| 180000 | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  |  |  |
| 180601 | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS 5 PORTAS DE AÇO (MÃO-DE-OBRA) | UD | 20,01 | 0 | 22,25 | 445,26 |
| 180602 | PEÇAS DAS 5 PORTAS DE AÇO (MATERIAL) | UD | 0,00 | 44,94 | 12,34 | 554,74 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 1000,00 |
| 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |
| 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 1,16 | 1,96 | 12,70 | 39,62 |
| 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 3,61 | 10,83 | 25,40 | 366,78 |
| 201003 | PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL- IGUAL EXISTENTE | m2 | 84,50 | 9,72 | 22,10 | 2082,26 |
| 201002 | PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE- IGUAL EXISTENTE | m2 | 80,51 | 9,72 | 12,35 | 1114,34 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 3603,00 |
| 210000 | FORROS |  |  |  |  |  |
| 210502 | FORRO GESSO SOB LAJE MACICA E FECHAMENTO DO AR COND. | m2 | 16,00 | 0 | 66,80 | 1068,80 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 1068,80 |
| 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS |  |  |  |  |  |
| 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 0,00 | 74,5 | 20,00 | 1490,00 |
| 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 0,00 | 21,94 | 180,00 | 3949,20 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 5439,20 |
| 260000 | REVESTIMENTOS DE PINTURA |  |  |  |  |  |
| 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 0,00 | 3,38 | 421,80 | 1425,68 |
| 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (S/FUNDO ANTICOR.) | m2 | 2,35 | 6,78 | 95,43 | 871,25 |
| 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 1,62 | 3,01 | 692,84 | 3207,85 |
| 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (COR EXISTENTE) | m2 | 1,62 | 3,01 | 632,7 | 2929,40 |
| 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | m2 | 0,86 | 3,59 | 421,80 | 1877,01 |
| 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | 4,07 | 7,9 | 75,6 | 904,93 |
| 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 3,45 | 3,79 | 730,8 | 5290,99 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 16507,12 |
| 270000 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 0,02 | 0,84 | 692,84 | 595,84 |
| 271500 | CAFE DA MANHA | REF | 0,93 | 0 | 360 | 334,80 |
|  | Subtotal |  |  |  |  | 930,64 |
|  | VALOR (R$) |  |  |  |  | 41906,47 |
|  | BDI (22%) |  |  |  |  | 9219,42 |
|  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 51125,89 |

ANEXO V

            - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| PROPOSTA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente : |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: Reforma e adequação - Imóvel a ser devolvido |  |  |  |  |  |  |
| Local: Av. Perimetral Qd. 35 Lt.76/2 Setor Coimbra, Goiânia-Go. |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID. | Mat. | Mão-Ob | QUANT. | - P. TOTAL |
| 020000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 020115 | DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 0,00 | 5,91 | 34,45 |  |
| 020162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS | H | 0,00 | 9,6 | 31,25 |  |
| 020200 | FERRAMENTAS | m² | 0,79 | 0 | 563,34 |  |
| 021601 | EPI/PCMAT/PCMSO (>= 20 EMPR.) (400m2<=A<=1500m2 ) AREA EDIF. | m2 | 6,29 | 0 | 563,34 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 030000 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |
| 030101 | TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL | m3 | 18,78 | 6,08 | 11,67 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 060000 | ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 060517 | PREPARO CONCRETO 25 MPA ""A"" C/BETONEIRA | m3 | 231,60 | 45,9 | 2,50 |  |
| 060801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0,00 | 125,47 | 2,50 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  |  |
| 070585 | CABO SINTENAX 1 KV No. 16 MM2 | M | 5,72 | 1,61 | 25,00 |  |
| 071291 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 | M | 0,74 | 1,1 | 200,00 |  |
| 071609 | LUMINARIA BLINDADA P/TETO (ATE 100 W) | Un | 47,82 | 10,02 | 16,00 |  |
| 071670 | LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) ATE 100 W | Un | 33,20 | 12,01 | 10,00 |  |
| 071567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W | Un | 8,61 | 0,13 | 32,00 |  |
| 071641 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.INCANDESCENTE ATÉ 100W | Un | 5,09 | 12,01 | 40,00 |  |
| 071531 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W. | Un | 3,13 | 0,3 | 80,00 |  |
| 072360 | SPOT SIMPLES | Un | 5,00 | 16,02 | 10,00 |  |
| 071577 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W | Un | 8,30 | 0,13 | 10,00 |  |
| 072257 | REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 W | Un | 22,76 | 3,52 | 40,00 |  |
| 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 6,42 | 5,81 | 100,00 |  |
| 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 6,38 | 5,81 | 2,00 |  |
| 071442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | Un | 13,99 | 10,61 | 5,00 |  |
| 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - | Un | 8,71 | 7,41 | 10,00 |  |
| 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 4,22 | 4,2 | 22,00 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 081000 | AGUA FRIA |  |  |  |  |  |
| 081823 | TAMPA P/CX.PASSAG.FERRO FUND.60X53 | Un | 87,91 | 7,91 | 3,00 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS |  |  |  |  |  |
| 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ | m2 | 22,73 | 22,89 | 5,44 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 120000 | IMPERMEABILIZACAO |  |  |  |  |  |
| 120208 | IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL | m2 | 22,95 | 0 | 35,00 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 180000 | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  |  |  |
| 180601 | SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS 5 PORTAS DE AÇO (MÃO-DE-OBRA) | UD | 20,01 | 0 | 22,25 |  |
| 180602 | PEÇAS DAS 5 PORTAS DE AÇO (MATERIAL) | UD | 0,00 | 44,94 | 12,34 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |
| 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 1,16 | 1,96 | 12,70 |  |
| 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 3,61 | 10,83 | 25,40 |  |
| 201003 | PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL- IGUAL EXISTENTE | m2 | 84,50 | 9,72 | 22,10 |  |
| 201002 | PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE- IGUAL EXISTENTE | m2 | 80,51 | 9,72 | 12,35 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 210000 | FORROS |  |  |  |  |  |
| 210502 | FORRO GESSO SOB LAJE MACICA E FECHAMENTO DO AR COND. | m2 | 16,00 | 0 | 66,80 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS |  |  |  |  |  |
| 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 0,00 | 74,5 | 20,00 |  |
| 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 0,00 | 21,94 | 180,00 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 260000 | REVESTIMENTOS DE PINTURA |  |  |  |  |  |
| 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 0,00 | 3,38 | 421,80 |  |
| 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (S/FUNDO ANTICOR.) | m2 | 2,35 | 6,78 | 95,43 |  |
| 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 1,62 | 3,01 | 692,84 |  |
| 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (COR EXISTENTE) | m2 | 1,62 | 3,01 | 632,7 |  |
| 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | m2 | 0,86 | 3,59 | 421,80 |  |
| 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | 4,07 | 7,9 | 75,6 |  |
| 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 3,45 | 3,79 | 730,8 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
| 270000 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 0,02 | 0,84 | 692,84 |  |
| 271500 | CAFE DA MANHA | REF | 0,93 | 0 | 360 |  |
|  | Subtotal |  |  |  |  |  |
|  | VALOR (R$) |  |  |  |  |  |
|  | BDI (22%) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |

TOTAL GERAL / PROPOSTA GLOBAL = R$ __._____,__

NOTA:

a) A proposta de preços deverá estar acompanhada da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro devidamente elaborados em consonância com a proposta da Licitante interessada.

b) O preço deverá incluir todos os custos diretos e indiretos e demais encargos requeridos para o perfeito cumprimento do serviço pretendido, constituindo assim, a única remuneração pelo objeto a ser contratado.

_________________________________________________

(assinatura do representante legal/carimbo da empresas)

ANEXO  VI

            - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Nos termos do Decreto Estadual nº 7.466 de 18/10/2011 c/c Lei complementar federal nº 123 de 14/12/2006).

____________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no Decreto Estadual nº 7.466 de 18/10/2011 c/c Lei Complementar Federal nº 123 de 14/12/2006, ser ___________________ (microempresa/empresa de pequeno porte).

xxxxxxxx,              de                    de 2012.

____________________________________

Representante legal

RG nº

CPF nº

ANEXO VII

            - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012

MODELO DE DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para os devidos fins, em cumprimento ao disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei no 8666/93, que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

xxxxxxxx,              de                    de 2012.

____________________________________

Representante legal

RG nº

CPF nº

ANEXO VIII

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº ___/2012

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria da Fazenda e a Empresa __________________________, na forma a seguir.

DO CONTRATANTE

ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo Procurador do Estado, nos termos da Portaria nº. 90/2012 GAB-PGE, Chefe da Advocacia Setorial da Secretaria de Estado da Fazenda, DR. TOMAZ AQUINO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/GO sob o nº 23.510, CPF nº878.729.431-15, residente e domiciliado nesta capital, com a interveniência da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, ora representada pelo seu titular, Sr. SIMÃO CIRINEU DIAS, brasileiro, economista, portador do RG nº 441928 SSP-MA, inscrito no CPF nº 004.476.253-49, residente e domiciliado em Brasília –DF.

DO CONTRATADO

_________________________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-00, com sede na Rua ______________________________, neste ato representada por seu sócio _____________________________________________, Cédula de Identidade n° 0.000.000, SSP-GO, e CPF/MF n° 000.000.000-00, residente e domiciliado a ______________________________________________ .

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL.

II – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições aqui contratadas, acréscimos ou supressões do objeto do presente contrato, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

## CLÁUSULA 	SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE CONTRATO, O CONTRATANTE SE COMPROMETE A:

I – Liquidar com pontualidade as respectivas faturas relativas à execução dos serviços, de acordo com as condições previamente estabelecidas.

II – Promover, por via de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que a seu critério, exijam medidas corretivas.

III – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a administração reserva o direito de, sem restringir a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou preposto designado, podendo, para isso, ordenar a imediata retirada do local, bem como da substituição de empregado da contratada que não possua qualidade técnica desejável, ou que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

IV – Expedir, por escrito, as advertências dirigidas a CONTRATADA.

V – Proporcionar todas as facilidades necessárias, assegurando aos técnicos credenciados pela Contratada, o acesso aos locais para a execução dos serviços.

VI – Fornecer elementos e dados essenciais ao bom desempenho dos serviços pela Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATADA SE COMPROMETE A:

I – Prestar os serviços nas condições e especificações ora estabelecidas.

II – Responsabilizar-se pela prestação do serviço em perfeito atendimento do objeto contratado e nos termos da legislação vigente.

III – Assegurar ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar refazer qualquer serviço ou fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização, exima a CONTRATADA de suas responsabilidades.

IV – Prestar atendimento de forma necessária ao bom cumprimento do objeto, mantendo quadro de pessoal técnico capacitado para realização dos serviços.

V – Manter durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações nele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na presente modalidade licitatória.

VI - Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato, assim como taxas, impostos e quaisquer outras exigências legais ou regulamentares que venham incidir sobre este contrato.

VII – A CONTRATADA ficará responsável pelo transporte dos profissionais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços.

VIII – A CONTRATADA deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás (CREA-Go) a ART de execução;

IX - À CONTRATADA compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas;

X – A CONTRATADA se compromete a executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA;

XI - Antes do início dos serviços a empresa CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços (engenheiro especialista responsável), ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

XII - À CONTRATADA compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas.

XIII - A CONTRATADA deverá fornecer a seus profissionais todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;

XIV - A CONTRATADA deverá obdecer todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

XV - A CONTRATADA deverá manter em estado de higiene todas as áreas de intervenção, devendo, estas, permanecer limpas, isentas de lixo e detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma;

XVI - Caberá a CONTRATADA manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros;

XVII - Caberá a CONTRATADA obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

XVIII - Caberá a CONTRATADA sinalizar, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes

XIX – Caberá a CONTRATADA fiscalizar e determinar a utilização dos equipamentos de segurança pelo pessoal da obra;

XX - Caberá a CONTRATADA fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de risco possível a cada intervenção.

XXI – A CONTRATADA responderá por danos pessoais e/ou materiais causados a terceiros e/ou a CONTRATANTE, por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles danos provocados em virtude dos serviços executados.

XXII – A CONTRATADA executará integralmente o objeto deste Contrato, sendo vedada sua transferência a terceiros, sem prévia concordância do CONTRATANTE, por escrito.

XXIII – Além dos itens acima que dizem respeito à segurança, a CONTRATADA deverá seguir rigorosamente a Legislação específica referente à Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com o que estabelecem as Normas Regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

## CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ ___________,____ (____________________________).

I - Os preços deverão ser apresentados em R$ (reais), incluindo todos os custos diretos e indiretos necessários ao atendimento integral do objeto do contrato, bem como todas as despesas com mão-de-obra, hospedagens, passagens, diárias, encargos sociais, seguros, tributos e quaisquer encargos decorrentes desta contratação.

Parágrafo Único: O pagamento será executado em parcelas, conforme medição, obedecendo ao cronograma físico-financeiro ora estabelecido (Anexo III do Edital).

II – O Prazo para a execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias e o inicio da prestação do objeto se dará imediatamente após a autorização para execução dos serviços pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Os prazos serão contados após a entrega dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada e aprovada pelo responsável competente.

III - Para efeito de liberação de pagamento pela Administração Pública, a regularidade jurídica e fiscal poderá ser comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo “Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás” – CADFOR.

IV - Para efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, cópia autenticada das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS) devidamente quitados, bem como dos comprovantes de pagamento das remunerações dos empregados da licitante vencedora que prestarão serviços na SEFAZ (art. 71 da Lei 8.666/93, c/c o item IV do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho). A licitante vencedora deverá apresentar também, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a certidão negativa relativa ao ISS do município onde os serviços serão executados, bem como outros documentos que o setor financeiro competente julgarem necessários.

V - A CONTRATANTE efetuará a retenção do Imposto de Renda conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 6.531/2006.

VI – O pagamento será creditado na conta corrente  n.º xxxxxx, Agência xxxxx,   Banco do xxxxxxx , em nome da CONTRATADA.

## CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

I - O prazo de vigência do presente Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, em conformidade com a Lei Federal n.º  8.666/1993.

Parágrafo único - Será indicado pela Superintendência _______________________ o gestor do contrato para atuação conforme legislação pertinente.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as seguintes penalidades à CONTRATADA:

I -	advertência;

II - multa administrativa de até 2% (dois por cento) do valor deste contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, ressalvando-se à Secretaria da Fazenda o direito de excluir a sanção, caso aceite as justificativas apresentadas, desde que seguidas do imediato cumprimento das obrigações contratadas;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada, será garantido a esta a ampla defesa e o contraditório; enquanto não houver decisão definitiva da contratante acerca das multas a serem aplicadas à contratada, ficará retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo, posteriormente liberado, em caso de absolvição e, definitivamente descontado do pagamento, em caso de condenação na esfera administrativa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

A rescisão do presente contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

II - consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo 1º – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo 2º – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores. Na hipótese de rescisão serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

## Parágrafo 3º – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa

## CLÁUSULA OITAVA – DO ATRASO

Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, este fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso no adimplemento;

N = Número de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA-FGV anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Amplo / 100 (dividido por cem).

## CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Os recursos referentes aos CRÉDITOS fazem parte do Programa do Orçamento Geral. Dotação: 2012.23.51.04.129.1117.2178.03.3.03.90.39.18.20, conforme DUEOF nº ____, de __________, no valor de R$ ___________ (_______________) emitidas pela Seção competente da Secretaria de Estado da Fazenda.

Parágrafo Primeiro - Nos exercícios seguintes as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir as questões oriundas da execução deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes desse modo contratadas, foi o presente instrumento impresso em 03 (três) vias, de igual teor que, depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Goiânia, aos                     dias do mês de                                            de                      .

Pelo CONTRATANTE:

| SIMAO CIRINEU DIAS Secretário da Fazenda | TOMAZ AQUINO DA SILVA JÚNIOR Procurador do Estado |
| --- | --- |

Pelo CONTRATADO:

## ______________________________________

TESTEMULHAS:

## _____________________________________

CPF nº

## ______________________________________

CPF nº