## TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012

# TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO ANEXA A DELEGACIA FISCAL DE FORMOSA. (Licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores).

ABERTURA: 28/12/2012 às 09:00 horas

AVISO DE LICITAÇÃO

# TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012.

A Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, instituída pela Portaria nº 084/2012-GSF, em nome da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, torna público, para conhecimento dos interessados, que está disponível no endereço abaixo e no site: http://www.sefaz.go.gov.br, o Edital de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, relativo ao processo nº 201200004008920 de 24/02/2012, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO ANEXA A DELEGACIA FISCAL DE FORMOSA (Licitação destinada exclusivamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores), conforme especificado no Edital de Licitação e seus anexos, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Estadual nº 7.466 de 18/10/2011 e suas alterações e demais normas pertinentes a matéria.  A sessão de recebimento e abertura dos envelopes realizar-se-á no endereço abaixo, às 09:00 horas do dia 28/12/2012.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pavimento Superior do Bloco “B”, Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás – Telefone (0-xx-62)3269-2078 Site: http://www.sefaz.go.gov.br

Vinícius Ferreira Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ

O Edital estará disponível aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, no endereço constante no rodapé, ou através do sitio da SEFAZ no endereço eletrônico www.sefaz.go.gov.br., neste caso o interessado  em participar do certame, para possibilitar comunicações consideradas importantes por parte da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, deverá informar pessoalmente ou pelo fax : (62)-3269-2078, os seguintes dados:

# RECIBO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012.

NOME DA LICITANTE: ________________________________________________

___________________________________________________________________

C.N.P.J.: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________

___________________________________________________________________

CEP: _______________ CIDADE: ___________________________ESTADO: ____

TELEFONE: _________________________________________________________

FAX: _______________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

PESSOA PARA CONTATO: ____________________________________________

___________________________________________________________________

DATA: __________________________________

_________________________________________________________

(assinatura)

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012.

# TIPO: MENOR PREÇO

Licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores.

1 – REGÊNCIA LEGAL

O presente certame reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Estadual nº 7.466 de 18/10/2011 e suas alterações e demais normas pertinentes à matéria, bem como pelas disposições fixadas neste edital, na modalidade Tomada de Preço do tipo Menor Preço.

#### 2 – PROCESSO

201200004008920 de 24/02/2012

#### 3 – ÓRGÃO INTERESSADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE GOIÁS – SEFAZ.

## 4 – OBJETO

Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO ANEXA A DELEGACIA FISCAL DE FORMOSA, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

#### 5 –  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos referentes aos CRÉDITOS fazem parte do Programa do Orçamento Geral. Dotação: 2012.23.51.04.129.1117.2178.04.4.04.90.51.03.20

### 6 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.

(início de abertura dos envelopes)

# DATA:	28/12/2012.

HORA:	09:00 horas

LOCAL:	Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, Pavimento Superior do Bloco “B” do Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº.2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás.

7 – REPRESENTAÇÃO

A não apresentação de documento firmado pela empresa licitante, constituindo seu representante legal, com poderes para representá-la em todas as fases do processo licitatório ou apresentação de documento de identificação que possibilite a conferência junto ao documento exigido no item “10.1” a) da condição de sócio autorizado a representar a licitante, implicará na perda do direito de manifestação do representante na sessão de abertura dos envelopes e no transcurso do certame, não podendo o mesmo, fazer quaisquer registros no decorrer da licitação, até que o credenciamento seja atendido.

8 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Somente poderão participar desta licitação as licitantes que:

8.1	Somente poderão participar microempresas e empresas de pequeno porte (nos termos do art. 5º do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores), e que na data limite designada para entrega dos envelopes não tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), e que sejam cadastradas em qualquer órgão da Administração Pública e/ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

8.2	É vedada à participação de empresa cujo dirigente participe, como acionista, de outra empresa, do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação.

8.3	As licitantes que assim desejarem poderão previamente se cadastrar no Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás – CADFOR da Superintendência de Suprimentos e Logística - SEGPLAN, e apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, para efeito de comprovação de sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira.

8.3.1 	Não havendo pendências documentais será emitido pelo CADFOR o CRC - Certificado de Registro Cadastral, no prazo de 04 (quatro) dias úteis contados do recebimento da documentação.

8.3.2 	A licitante que queira se cadastrar no Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR poderá solicitar a relação de documentos através do site: www.comprasnet.go.gov.br e endereçar a documentação correspondente conforme determinado neste “site”.

8.4	Somente poderão participar do certame aqueles que atenderem a todas as exigências do EDITAL e de seus Anexos, vedada a participação de interessadas incursas nas situações a seguir descritas:

a) que sejam integrantes de qualquer esfera da Administração direta, autárquica ou fundacional do ESTADO;

b) que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração;

c)  que tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

d) que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás.

e) que esteja sob o processo de intervenção, liquidação, falência, recuperação judicial ou dissolução.

f) que não se enquadrem da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 c/c com o art. 10 do Decreto Estadual nº 7.466/2011 e suas alterações posteriores.

8.5 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a SEFAZ não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

9 –  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

9.1	Todos os documentos exigidos neste processo licitatório deverão ser apresentados em originais, cópias autenticadas ou cópias simples, desde que, neste último caso, acompanhadas do original para conferência pela Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ.

9.2	A documentação deverá ser entregue no local e data já mencionados, em envelope devidamente lacrado, constando, obrigatoriamente e sob pena de inabilitação da licitante, os seguintes documentos:

### 10 – HABILITAÇÃO

O envelope 1, DOCUMENTAÇÃO, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação da SEFAZ, devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo frontalmente os seguintes dizeres:

ENVELOPE  1:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE GOIAS.

TOMADA DE PREÇOS No 008/2012

DOCUMENTAÇÃO

(Nome da Empresa Licitante)

Nesta fase do processo licitatório, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

10.1	Habilitação Jurídica

A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de:

a)	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro no órgão próprio e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da ata de eleição de seus administradores;

b)  Registro comercial no caso de empresa individual.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d)	Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira autorizada a funcionar no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

e)Certificado de Registro Cadastral.

10.2	Regularidade Fiscal e Trabalhista.

A regularidade fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

b)	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)	Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas:

c1)	à Seguridade Social – INSS;

c2)	ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

c3)	à Fazenda Pública Federal:

c3.1) Receita Federal, e

c3.2) Dívida Ativa da União;

c4)	à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede da licitante (Certidão de Débito em Dívida Ativa);

c5)à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa);

c6) à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante (Tributos Mobiliários).

C7) à Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943  (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

10.2.1 Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser de ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).

10.3		 Qualificação Econômico-Financeira

A Qualificação econômica e financeira será comprovada mediante;

a) Apresentação de certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta.

c)	Comprovação da boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 1:

-	ILC:	Índice de Liquidez Corrente ou,

-	ILG:	Índice de Liquidez Geral ou,

-	GS:	Grau de Solvência

| ILC = | AC PC | = | Ativo Circulante Passivo Circulante |
| --- | --- | --- | --- |
| ILG = | AC + RLP PC + PNC | = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante |
| GS = | ___AT___ PC + PNC | = | ______________Ativo Total_____________ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante |

10.4  Os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo “Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás” – CADFOR. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado à licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.

10.5  Qualificação Técnica

A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

10.5.1 A comprovação da Qualificação Técnica se dará mediante a apresentação de 1 (um) ou mais atestados ou instrumento equivalente que ateste ter a licitante executado satisfatoriamente serviços pertinentes e compatíveis com o objeto pretendido, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

10.5.2 - Capacitação técnico-profissional: A capacitação técnico-profissional se dará através de apresentação de comprovante de que a licitante possui em seu quadro pessoal, profissional de nível superior devidamente inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/GO.

10.5.3  A Licitante deverá possuir e comprovar, para efeitos habilitatórios, ser detentora de RF (Registro de Firma) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão regulador.

10.6	A licitante deverá apresentar, juntamente com as demais documentações, a seguinte DECLARAÇÂO:

10.6.1 Declaração de que a Licitante atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7o da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei no 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Anexo VII).

10.7 – Do enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (Decreto Estadual nº 7.466/2011 c/c Lei complementar 123).

10.7.1 	Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.

10.7.2 Para participar e usufruir dos benefícios estabelecidos no Decreto Estadual nº 7.466/2011 as microempresas e empresas de pequeno porte deverão proceder na forma seguinte:

10.7.2.1 A licitante que se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão que ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

      - Apresentar DECLARAÇÃO (conforme modelo constante no Anexo VI), assinada por representante legal, manifestando o atendimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa e empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para usufruir do tratamento diferenciado.

10.7.3. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.466/2011, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das mesmas, será assegurado o prazo de até 4 (quatro) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.

10.7.3.1 O tratamento favorecido previsto no item 10.7.3 somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte  que apresentarem no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição.

10.7.3.2 O motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado pela Comissão de Licitação em ata, com a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.

10.7.3.3 A não-regularização da documentação no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.1 Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela Comissão perante o site correspondente.

11.2 	 Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será considerado como de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

11.3 	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

12 –  PROPOSTA COMERCIAL

O envelope 2, PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, simultaneamente com o envelope contendo os documentos de habilitação, devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo os seguintes dizeres:

ENVELOPE  2:	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS

TOMADA DE PREÇOS  Nº. 008/2012.

PROPOSTA COMERCIAL

(Nome da Empresa Licitante)

12.1 	O envelope deverá conter a Proposta Comercial impressa, nos moldes do ANEXO V (Modelo de Proposta Comercial), consignando todos os valores parciais e o valor total da proposta e assinada pelo representante legal.

12.2 	A apresentação de proposta implica na aceitação de todas as condições do Edital e seus anexos, devendo a mesma ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

12.3 	A licitante deverá preencher a Proposta de Comercial em R$ (REAIS), devendo o preço total incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive impostos requeridos para execução dos serviços de acordo com o Projeto Básico descrito  no Anexo I, constituindo assim a única remuneração que deverá ser paga pela Administração na pretensa contratação.

12.4 	Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

12.5 	O proponente vencedor será aquele que atender a todas as exigências do Edital e houver apresentado o menor preço.

12.6 	A diferença de valores entre o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e a PROPOSTA COMERCIAL, em termos de percentual, será considerada a mesma para todos os itens do objeto, para os fins de pagamentos, acréscimos e supressões.

12.7 A seu critério e por ato justificado da autoridade competente a Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, poderá alterar as condições de participação, ou da contratação, promovendo a republicação deste Edital e reabrindo novo prazo para a apresentação das propostas, desde que tais mudanças impliquem mudanças na elaboração da proposta de preços.

13 – ABERTURA DOS ENVELOPES

13.1	 As licitantes presentes serão convidadas, na hora e data estabelecidas neste Edital, a entregarem seus envelopes 1 e 2, os quais serão abertos nesta seqüência, após a análise e divulgação do resultado de cada fase e obedecidos os prazos recursais.

13.2 	Para todas as fases abrir-se-á prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. O prazo em questão poderá ser dispensado, desde que haja desistência expressa de interposição de recursos por parte de todas as licitantes.

13.3 	Após julgamento da habilitação e de seus recursos e impugnações, se houverem, os envelopes das empresas inabilitadas, ainda em poder da Comissão Permanente de Licitações, ficarão lacrados à disposição dessas empresas para  devolução.

13.4 	Serão lavradas atas circunstanciadas logo após a abertura dos envelopes, que serão assinadas pelas licitantes presentes e membros da Comissão, bem como as primeiras vias das propostas e seus anexos.

13.5 	Após a abertura do primeiro envelope não mais será admitida a participação de retardatários, bem como a complementação ou juntada de documentos, salvo na situação prevista no item 10.7.3 e 11.1.

14– RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

No tocante aos recursos e impugnações deverão ser observadas as disposições contidas nos artigos 41 e 109 da Lei 8.666/93.

14.1	A impugnação ao Edital deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no endereço da SEFAZ indicado no “Aviso de Licitação” nos seguintes prazos;

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação;

b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos        envelopes de habilitação.

14.2 	Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993, caberá:

14.2.1 - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

14.2.2 Dos recursos interpostos será dado conhecimento a todas as licitantes que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.3 	A Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito das impugnações.

14.4 As decisões do julgamento da impugnação administrativa, recursos e  demais atos emanados da Administração serão disponibilizadas a todos os interessados no sitio da Secretária da Fazenda do Estado de Goiás e poderão ser obtidos junto a esta Comissão Licitatória.

15 – JULGAMENTO

No julgamento serão adotados os seguintes procedimentos:

15.1	A comissão julgará as propostas das licitantes habilitadas de acordo com o tipo de licitação estabelecida neste Edital: o de MENOR PREÇO.

15.2	Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios:

1º)	o disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº. 8.666/93;

2º)	sorteio, em ato público, para a qual todas as licitantes serão convocadas.

15.3	Serão desclassificadas as propostas que não atendam às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como não atenderem aos critérios de exeqüibilidades estabelecidos no Art. 48 da Lei nº. 8.666/93.

16. DA CONTRATAÇÃO

16.1 - Após o julgamento de eventuais recursos administrativos interpostos em face do resultado final, o Secretário de Estado da Fazenda de Goiás homologará o resultado do certame e adjudicará seu objeto ao licitante vencedor, observados os prazos legais.

16.2 	Após a homologação e a adjudicação, o licitante vencedor será convocado para celebrar o CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis, desde que ocorra motivo justificado aceito pela SEFAZ.

16.3 Será indicado pelo setor competente o gestor do contrato para atuação conforme disposições legais.

16.4  O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato no prazo acima, será considerado como recusa, podendo a Secretaria da Fazenda, convidar a licitante que suceder na ordem de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições da primeira classificada, ou revogar a licitação (art. 64 § 2º da Lei 8.666/93).

16.5  A rescisão do instrumento contratual poderá ocorrer nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8.666 de 21/06/93.

17– PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1	Os preços deverão ser apresentados em reais (R$), incluindo todos os custos diretos e indiretos necessários ao atendimento integral do exigido no Edital e seus Anexos, bem como todas as despesas com mão-de-obra, materiais, peças, equipamentos, encargos sociais, fretes, seguros, tributos e demais encargos decorrentes desta contratação.

17.2	Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços e da protocolização da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pela autoridade competente, conforme Cronograma Físico Financeiro.

17.3	Para efeito do pagamento, que será feito através de Ordem Bancária de Pagamento, a contratada deverá informar, por ocasião da protocolização da Nota Fiscal dos serviços, o nome do Banco, n.º da Agência e Conta Corrente de titularidade da contratada.

17.4	Ocorrendo atraso no pagamento, sem concorrência da contratada, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:

EM  =  Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N	=	Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp	=	Valor da parcela em atraso;

I	=	IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

17.5	Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da SEFAZ é         nº. 01.409.655/0001-80.

17.6	Para efetivação do pagamento a licitante vencedora deverá apresentar, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, cópia autenticada das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS) devidamente quitados, bem como dos comprovantes de pagamento das remunerações dos empregados da licitante vencedora que prestarão serviços na SEFAZ (art. 71 da Lei 8.666/93, c/c o item IV do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho). A licitante vencedora deverá apresentar também, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a certidão negativa relativa ao ISS do município onde os serviços serão executados, bem como outros documentos que o setor financeiro competente julgarem necessários.

18 – LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

18.1	   Os serviços desta contratação serão executados no Imóvel, sito a Av. Brasília, nº 2009, Setor Formosinha – Formosa – Goiás.

18.2	O prazo estimado para a excussão dos serviços contratados é de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme expresso no Projeto Básico (Anexo I).

18.3	A Secretaria da Fazenda designará uma comissão para acompanhamento e recebimento dos serviços contratados, que após cuidadosa e minuciosa verificação, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o disposto no Memorial Descritivo (Anexo II).

19 – PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital e seus anexos sujeitará a licitante às sanções legais cabíveis, bem como:

19.1	Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas as seguintes penalidades à licitante adjudicada:

a) advertência;

b) multa administrativa de até 2% (dois por cento) do valor da licitação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto da presente licitação, ressalvando-se à Secretaria da Fazenda o direito de excluir a sanção, caso aceite as justificativas apresentadas, desde que seguidas do imediato cumprimento das obrigações contratadas;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, junto à SEFAZ.

19.2	Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada será garantida a ampla defesa e o contraditório; enquanto não houver decisão definitiva acerca das multas a serem aplicadas à contratada, ficará retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo posteriormente liberado em caso de absolvição e definitivamente descontado do pagamento em caso de condenação na esfera administrativa.

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 A Comissão Permanente de Licitações rejeitará a proposta que seja apresentada em desacordo com as exigências do Edital.

20.2	É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente na documentação/proposta.

20.3	A Comissão de Licitações poderá, em qualquer fase do processo licitatório suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos participantes para a continuidade dos mesmos.

20.4	Após a fase de habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo se por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, sob pena de incursão nas penalidades previstas no item 19 deste Edital.

20.5	A comunicação às licitantes, em caso de recurso e esclarecimentos quanto às determinações do presente Edital se dará via fac-símile ou e-mail.

20.6	Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital deverão solicitar esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para apresentação dos envelopes, através de correspondência dirigida a:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SEFAZ Pavimento Superior do Bloco “B”, Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás – Telefone/Fax (0-xx-62)3269-2078 Site: http://www.sefaz.go.gov.br

20.7	Todos os documentos, recursos e demais expedientes de interesse da presente licitação deverão ser entregues nos prazos legais diretamente à CPL no local designado no subitem acima.

20.8	 Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, em obediência às disposições legais que regem o presente processo licitatório.

20.9	 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, podendo a Comissão desclassificá-la sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente, caso seja constatada a ocorrência de imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados.

20.10   Para todos os fins legais o valor estimado para esta contratação é de: R$ 37.797,29 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), conforme “item 7” do Projeto Básico (Anexo I).

20.12	São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I   - Projeto Básico;

b) Anexo II  - Memorial Descritivo;

c) Anexo III - Cronograma Físico Financeiro;

d) Anexo IV – Planilha Orçamentária;

e) Anexo V - Modelo de Proposta Comercial;

e) Anexo VI - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

f) Anexo VII -  Declaração de não emprego de Menores (CF. art 7º, XXXIII);

g) Anexo VIII - Minuta Contratual.

Goiânia, __ de _________ de 2012.

Vinicius Ferreira Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE EDIFICAÇÃO ANEXA À DELEGACIA FISCAL DE FORMOSA - GO.

2. JUSTIFICATIVA

A substituição da cobertura se faz necessário face às más condições do telhado existente o que coloca em risco a integridade dos funcionários que trabalham no local. O madeiramento se encontra comprometido com deformações em alguns pontos da extensão do telhado. O bloco também recebera novo forro, reboco paulista em parte de parede na face externa e pintura geral.

3. SERVIÇOS

Os serviços constam de substituição de telhado e de forro existentes. Serão executados também serviços de reboco paulista em parte da parede externa assim como pintura geral da edificação.

4. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 A licitante deverá possuir e comprovar, para efeitos habilitatórios, ser detentora de RF (Registro de Firma) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão regulador;

  - A empresa contratada deverá possuir Profissional legalmente habilitado junto ao CREA-GO (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Goiás);

  - A empresa deverá ter qualificação técnica comprovada mediante a apresentação de um ou mais atestados ou instrumento equivalente que ateste ter a licitante executado satisfatoriamente serviços pertinentes e compatíveis com o objeto pretendido, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado nas entidades profissionais competentes;

  - Permitir a inclusão no contrato de prestação de serviços de acréscimo de acordo com a Lei 8.666/93;

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

  - 5.1  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

  - 5.2  Demais obrigações, responsabilidades e penalidades previstas pela Lei 8.666/93 e leis posteriores;

  - 5.3 Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA;

  - 5.4 A contratada deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás (CREA-GO) a ART de execução;

5.5     Segurança do trabalho;

  - Antes do início dos serviços a empresa contratada deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços (engenheiro responsável) indicado pelo CONTRATANTE, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

  - Manter no canteiro o diário de obras para anotações pertinentes.

  - À contratada compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas;

  - A contratada fornecerá a seus empregados  todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;

5.10 Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;

5.11  É de responsabilidade da empresa contratada, manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma;

5.12 Caberá à empresa contratada manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros;

5.13 Caberá à contratada obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

5.14 Toda a área de intervenção deverá ser sinalizada, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes;

5.15 Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização dos equipamentos de segurança;

5.16 Caberá à empresa contratada fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente relacionado a cada intervenção;

5.17 A Contratada deverá executar o objeto sem que haja interrupção nos serviços prestados pela Contratante, ou seja, em horário e/ou dia em que não haja atividades na unidade.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei 8666/93;

6.2 Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Contratante se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por meio de preposto designado, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada, que no conceito da fiscalização não possua qualidade técnica desejável ou que embaraçar, ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

7. CUSTO ESTIMADO E PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1 O custo estimado, Planilha Orçamentária e anexo, para a realização dos serviços é de R$ 37.797,29 (trinta e sete mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos).

  - O prazo para a execução dos serviços deverá ser de até 30 (trinta) dias, conforme Cronograma Físico-financeiro em anexo, contados a partir da assinatura da respectiva Ordem de Serviço.

8. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro da Contratante.

9. GESTÃO DO OBJETO

A unidade administrativa, responsável pela gestão do Objeto deste projeto é a Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos por meio do Setor de Engenharia e Arquitetura - SENA.

10. RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS

10.1 Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações contratadas;

10.2 Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e determinar;

10.3 Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (SEFAZ), materiais e ou equipamentos danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;

10.4 A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada;

10.5 A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento;

10.6 A comissão de recebimento dos serviços será composta por dois membros designados pela Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos;

10.7 O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.

11 – DAS PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e demais condições estabelecidas sujeitará a CONTRATADA às sanções legais cabíveis, bem como:

11.1	Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas as seguintes penalidades à licitante adjudicada:

a) advertência;

b) multa administrativa de até 2% (dois por cento) do valor da licitação, no caso de inexecução total ou parcial do objeto da presente licitação, ressalvando-se à Secretaria da Fazenda o direito de excluir a sanção, caso aceite as justificativas apresentadas, desde que seguidas do imediato cumprimento das obrigações contratadas;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, junto à SEFAZ.

11.2	Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada será garantida a ampla defesa e o contraditório; enquanto não houver decisão definitiva acerca das multas a serem aplicadas à contratada, ficará retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo posteriormente liberado em caso de absolvição e definitivamente descontado do pagamento em caso de condenação na esfera administrativa.

Goiânia, 06 de novembro de 2012.

Marco Aurélio Leão

Arquiteto e Urbanista

CREA-GO 4007/D

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICAÇÕES

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE EDIFICAÇÃO ANEXA À  DELEGACIA FISCAL DE FORMOSA – GO

Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás

Superintendência de Administração e Finanças

Gerência de Suprimentos e Serviços Gerais

Novembro de 2012

1. MEMORIAL DESCRITIVO

- Os serviços constam de substituição de telhado e de forro existentes. Serão executados também serviços de reboco paulista em parte da parede externa assim como pintura geral da edificação.

A área que consta do projeto m², os quantitativos e preços estão sendo fornecidos a título de informação, não servindo de base por parte da empreiteira para cobrança de serviços adicionais, por se tratar de uma obra com preço global.

Será fornecido pela SEFAZ o projeto de Arquitetura.

- Local: Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa – Goiás.

- Responsável: Gerência de Apoio Logístico e  de Suprimentos

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1  Serviços preliminares

2.2  Materiais básicos

2.3  Projetos

2.4  Instalação da obra

  - 2.5 Alvenaria

  - 2.6 Cobertura

2.7  Instalações elétricas

2.8  Revestimento

2.9  Forro falso

2.10 Pintura

2.11 Diversos

2.12  Entrega/recebimento dos serviços

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES: Para a perfeita execução e completo acabamento dos serviços a obra deve receber acompanhamento de pessoal qualificado, e aplicação das normas técnicas vigentes. Constam dos serviços: demolição da cobertura de telha de cerâmica, demolição da estrutura de madeira, demolição de forro de gesso, demolição de forro de pvc e estrutura de sustentação do forro.

As demolições deverão ser executadas com o devido cuidado para não danificar as partes a serem preservadas. Todos os materiais oriundos de demolições, julgados pelo Engenheiro Fiscal, como reutilizáveis, serão de propriedade da SEFAZ.

O destino dado a todos os materiais classificados como “entulho” da obra será de responsabilidade da empreiteira, que deverá dispô-los em local indicado, em conformidade com as leis e necessidades do Município.

Placa de obra: Padrão AGETOP de 3,0m x 2,0m, de chapa galvanizada, pintada com dados da obra e colocada em vigotas de madeira medindo aproximadamente 6 x 12cm, a 2,20m da parte inferior da placa. O projeto básico da placa com tamanho e tipo de letra e cores será fornecido pela Fiscalização no momento oportuno.

Placa do CREA: Em chapa galvanizada, de 2,0m x 1,0m, pintada com os nomes dos profissionais Responsáveis Técnicos pela obra e projetos e seus respectivos números do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA e colocada em vigotas de madeira medindo aproximadamente 6 x 12cm, a 2,20m da parte inferior da placa.

2.2. MATERIAIS BÁSICOS

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras.

2.3. PROJETOS

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e suas especificações.

2.4. INSTALAÇÃO DA OBRA

Será cedido pela Delegacia Fiscal espaço existente para acomodar as funções do barracão de obras.

2.5. ALVENARIA

Tijolos comuns: os tijolos serão de barro especial, bem cozidos, leves, duros, sonoros, e não vitrificados com dimensões de 5,5x9x19 cm. Aos executores da obra caberá  o procedimento de avaliação dos tijolos e se julgar necessário fazer testes que comprovem a sua qualidade.

Obs.: À Fiscalização caberá a decisão de aceitar os tijolos ou se julgar necessário exigir testes que comprovem a sua qualidade.

2.6. COBERTURA

Telha de barro colonial tipo plan: devera ter inclinação de 30%.  Dar acabamento com argamassa forte 1:3 (cimento e areia média lavada) nos beirais, cumeeiras e cordões. As telhas do beiral deverão ter no mínimo10 cm, além do mesmo, pra impedir o retorno de água pluvial.

Obs.: Será exigido o teste de absorção e resistência à flexão das telhas. As mesmas também serão avaliadas quanto ao empenamento, aspecto visual e sonorização pela fiscalização.

Estrutura de Sustentação da Cobertura:

Madeira: De Lei – angelim vermelho ou equivalente. As peças de madeira serão bitoladas e não poderão apresentar manchas brancas, empenamentos, brocas, nós ou infestação por cupins.

As tesouras deverão ser feitas conforme orientações contidas nos detalhes do Manual de Tesouras da AGETOP. Serão exigidas chapas de reforço nas emendas das peças e encontros, conforme o referido manual.

2.7. INSTALAÇÕES ELETRICAS

Os serviços de instalações elétricas deverão obedecer a projeto específico a ser elaborado por profissional competente.

2.8. REVESTIMENTOS

Chapisco Comum: Toda parte da estrutura de concreto que for revestida, lajes e paredes de tijolos furados receberão uma camada de argamassa fluida de chapisco comum traço 1:3 cimento e areia grossa lavada.

Reboco Paulista: a parede externa recebera reboco paulista aprumado, no traço a ser estudado com o Engenheiro Fiscal, em função dos materiais da região. A dilatação do reboco externo na área externa deverá ser feita a cada 28m².

2.9. FORRO FALSO

Constituído por placas de gesso, suspensas por arame galvanizado ou por tirantes metálicos rígidos. As placas serão nervuradas, cruzadas no anverso para reforço. Na lateral haverá recorte para encaixe macho e fêmea.

Dimensões: Placas de 600 x 600mm (outras dimensões podem ser produzidas dependendo de consulta ao fabricante).

Espessura da placa: 12 mm.

Espessura da borda: 25 a 30 mm.

Dilatação: Serão dilatados, se necessário, no meio através de perfis de alumínio e nas extremidades solto das paredes através de tabica.

2.10. PINTURA

Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicados pelo fabricante, seguindo os critérios de que todo o material a ser utilizado, tintas, massas, seladoras, serão de primeira linha.

Todas as superfícies internas e externas receberão emassamento acrílico e pintura acrílica na cor branco gelo e barrado azul externamente.

2.11. DIVERSOS

Limpeza Final: À CONTRATADA caberá a responsabilidade de entregar a obra limpa.

2.12. ENTREGA/RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS – Os serviços executados passarão por vistoria técnica com recebimento definitivo somente após aprovação.

Marco Aurélio Leão

Arquiteto – CREA-GO: 4007/D

ANEXO  III

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| OBJETO: REFORMA PARCIAL DO BLOCO TRANSPORTE/DEPOSITO DA DELEGACIA FISCAL Área=152,10,m² |
| --- |
| LOCAL: FORMOSA - GOIÁS |
| SERVIÇOS | FINANCEIRO REPRESENTATIVO (R$) | PERCENTUAL RELATIVO (%) | Período/Execução: 30 dias corridos |
|  |  |  | R$% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.451,32 | 14,37% | 4.451,32 | 100,00% |
| TRANSPORTES | 413,16 | 1,33% | 413,16 | 100,00% |
| INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1.844,00 | 5,95% | 1.844,00 | 100,00% |
| ALVENARIAS E DIVISORIAS | 206,68 | 0,67% | 206,68 | 100,00% |
| ESTRUTURA DE MADEIRA | 7.554,50 | 24,38% | 7.554,50 | 100,00% |
| COBERTURAS | 3.296,44 | 10,64% | 3.296,44 | 100,00% |
| REVESTIMENTO DE PAREDES | 1.108,73 | 3,58% | 1.108,73 | 100,00% |
| FORROS | 2.548,80 | 8,23% | 2.548,80 | 100,00% |
| ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 7.210,80 | 23,27% | 7.210,80 | 100,00% |
| PINTURA | 2.238,77 | 7,23% | 2.238,77 | 100,00% |
| DIVERSOS | 108,19 | 0,35% | 108,19 | 100,00% |
| VALOR (R$) | 30.891,39 | 100,00% |  |  |
| BDI (22,00%) | 6.815,90 |  |  |  |
| VALOR PARCELA | 37.797,29 |  | 37.797,29 |
| TOTAL | 37.797,29 |

ANEXO  IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| Proponente: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás – SEFAZ - |
| --- |
| Objeto: REFORMA PARCIAL DO BLOCO TRANSPORTE/DEPOSITO DA DELEGACIA FISCAL ÁREA= 152,10M² |
| Local: FORMOSA – GOIAS |
| Leis sociais: 124,60% - Benefício de Despesas Indiretas (BDI) = 22% AGETOP 09/06/12 |
| CÓDIGO | SERVIÇO | UN | QUANT | MAT | M. OBRA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 020000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 020101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA | m2 | 152,10 | 0,00 | 4,61 | 4,61 | 701,18 |
| 020103 | DEMOLICAO-ESTRUTURA MADEIRA TELHADO | m2 | 152,10 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 1.519,48 |
| 020134 | DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA | m2 | 64,00 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 92,16 |
| 020147 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE | m2 | 51,20 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 143,36 |
| 020162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS | H | 71,00 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 681,60 |
| 020200 | FERRAMENTAS | m2 | 125,80 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 103,16 |
| 021602 | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS | m2 | 125,80 | 4,18 | 0,00 | 4,18 | 525,84 |
| 021301 | PLACA DE OBRA | m2 | 6,00 | 106,07 | 8,02 | 114,09 | 684,54 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 4.451,32 |
| 030000 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |
| 030106 | TRANSP.DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA | m3 | 22,00 | 18,78 | 0,00 | 18,78 | 413,16 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 413,16 |
| 070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  |  |  |
| 071294 | FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC Nº 10MM | M | 400,00 | 3,21 | 1,40 | 4,61 | 1844,00 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 1844,00 |
| 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS |  |  |  |  |  |  |
| 100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 | m2 | 7,40 | 11,81 | 16,12 | 27,93 | 206,68 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 206,68 |
| 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |
| 140101 | ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS | m2 | 91,26 | 42,30 | 24,04 | 66,34 | 6054,19 |
| 140111 | MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M | m2 | 60,84 | 0,62 | 24,04 | 24,66 | 1500,3 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 7554,50 |
| 160000 | COBERTURAS |  |  |  |  |  |  |
| 160401 | COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN | m2 | 152,10 | 13,50 | 3,50 | 17,00 | 2585,70 |
| 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN | ML | 19,50 | 3,51 | 11,01 | 14,52 | 283,14 |
| 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | ML | 16,32 | 1,74 | 6,06 | 7,80 | 127,30 |
| 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 39,00 | 0,19 | 7,51 | 7,70 | 300,30 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 3296,44 |
| 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |
| 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 30,00 | 1,16 | 1,96 | 3,12 | 93,60 |
| 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 70,30 | 3,61 | 10,83 | 14,44 | 1015,13 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 1108,73 |
| 210000 | FORROS |  |  |  |  |  |  |
| 210504 | FORRO DE GESSO SOB TELHADO MADEIRA | m2 | 115,20 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 1843,20 |
| 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO | ML | 78,40 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 705,60 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 2548,80 |
| 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS |  |  |  |  |  |  |
| 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 32,00 | 0,00 | 74,50 | 74,50 | 2384,00 |
| 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 220,00 | 0,00 | 21,94 | 21,94 | 4826,80 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 7210,80 |
| 260000 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 80,00 | 3,02 | 4,19 | 7,21 | 576,80 |
| 261006 | PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR | m2 | 397,60 | 1,75 | 2,43 | 4,18 | 1661,97 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 2238,77 |
| 270000 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |
| 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 125,80 | 0,02 | 0,84 | 0,86 | 108,19 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 108,19 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  | 30.981,39 |
|  | BDI 22% |  |  |  |  |  | 6.815,9 |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  | 37.797,29 |

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| Proponente: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás – SEFAZ - |
| --- |
| Objeto: REFORMA PARCIAL DO BLOCO TRANSPORTE/DEPOSITO DA DELEGACIA FISCAL ÁREA= 152,10M² |
| Local: FORMOSA – GOIAS |
| CÓDIGO | SERVIÇO | UN | QUANT | MAT | M. OBRA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 020000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 020101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA | m2 | 152,10 |  |  |  |  |
| 020103 | DEMOLICAO-ESTRUTURA MADEIRA TELHADO | m2 | 152,10 |  |  |  |  |
| 020134 | DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA | m2 | 64,00 |  |  |  |  |
| 020147 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE | m2 | 51,20 |  |  |  |  |
| 020162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS | H | 71,00 |  |  |  |  |
| 020200 | FERRAMENTAS | m2 | 125,80 |  |  |  |  |
| 021602 | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS | m2 | 125,80 |  |  |  |  |
| 021301 | PLACA DE OBRA | m2 | 6,00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 030000 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |
| 030106 | TRANSP.DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA | m3 | 22,00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  |  |  |
| 071294 | FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC Nº 10MM | M | 400,00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS |  |  |  |  |  |  |
| 100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 | m2 | 7,40 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |
| 140101 | ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS | m2 | 91,26 |  |  |  |  |
| 140111 | MÃO DE OBRA ESTR.MAD.TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M | m2 | 60,84 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 160000 | COBERTURAS |  |  |  |  |  |  |
| 160401 | COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN | m2 | 152,10 |  |  |  |  |
| 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN | ML | 19,50 |  |  |  |  |
| 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | ML | 16,32 |  |  |  |  |
| 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 39,00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |
| 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 70,30 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 210000 | FORROS |  |  |  |  |  |  |
| 210504 | FORRO DE GESSO SOB TELHADO MADEIRA | m2 | 115,20 |  |  |  |  |
| 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO | ML | 78,40 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS |  |  |  |  |  |  |
| 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 32,00 |  |  |  |  |
| 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 220,00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 260000 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 80,00 |  |  |  |  |
| 261006 | PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR | m2 | 397,60 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 270000 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |
| 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 125,80 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | BDI __% |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |

TOTAL GERAL / PROPOSTA GLOBAL = R$ __._____,__

NOTA:

a) A proposta de preços deverá estar acompanhada da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro devidamente elaborados em consonância com a proposta da Licitante interessada.

b) O preço deverá incluir todos os custos diretos e indiretos e demais encargos requeridos para o perfeito cumprimento do serviço pretendido, constituindo assim, a única remuneração pelo objeto a ser contratado.

_________________________________________________

(assinatura do representante legal/carimbo da empresas)

ANEXO  VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Nos termos do Decreto Estadual nº 7.466 de 18/10/2011 c/c Lei complementar federal nº 123 de 14/12/2006).

____________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no Decreto Estadual nº 7.466 de 18/10/2011 c/c Lei Complementar Federal nº 123 de 14/12/2006, ser ___________________ (microempresa/empresa de pequeno porte).

xxxxxxxx,              de                    de 2012.

____________________________________

Representante legal

RG nº

CPF nº

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2012

MODELO DE DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para os devidos fins, em cumprimento ao disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei no 8666/93, que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

xxxxxxxx,              de                    de 2012.

____________________________________

Representante legal

RG nº

CPF nº

ANEXO VIII

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº ___/2012

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria da Fazenda e a Empresa __________________________, na forma a seguir.

DO CONTRATANTE

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado, nos termos do § 2º do art. 47 da Lei Complementar nº 58/2006, alterada pela Lei Complementar nº 95/2012, pelo Procurador do Estado, Chefe da Advocacia Setorial da Secretaria de Estado da Fazenda, DR. TOMAZ AQUINO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/GO sob o nº 23.510, CPF nº 878.729.431-15, residente e domiciliado nesta capital, com a interveniência da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, ora representada pelo seu titular, Sr. SIMÃO CIRINEU DIAS, brasileiro, economista, portador do RG nº 441928 SSP-MA, inscrito no CPF nº 004.476.253-49, residente e domiciliado em Brasília –DF.

DO CONTRATADO

_________________________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-00, com sede na Rua ______________________________, neste ato representada por seu sócio _____________________________________________, Cédula de Identidade n° 0.000.000, SSP-GO, e CPF/MF n° 000.000.000-00, residente e domiciliado a ______________________________________________ .

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO ANEXA A DELEGACIA FISCAL DE FORMOSA.

II – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições aqui contratadas, acréscimos ou supressões do objeto do presente contrato, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

## CLÁUSULA 	SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE CONTRATO, O CONTRATANTE SE COMPROMETE A:

I – Liquidar com pontualidade as respectivas faturas relativas à execução dos serviços, de acordo com as condições previamente estabelecidas.

II – Promover, por via de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que a seu critério, exijam medidas corretivas.

III – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a administração reserva o direito de, sem restringir a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou preposto designado, podendo, para isso, ordenar a imediata retirada do local, bem como da substituição de empregado da contratada que não possua qualidade técnica desejável, ou que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

IV – Expedir, por escrito, as advertências dirigidas a CONTRATADA.

V – Proporcionar todas as facilidades necessárias, assegurando aos técnicos credenciados pela Contratada, o acesso aos locais para a execução dos serviços.

VI – Fornecer elementos e dados essenciais ao bom desempenho dos serviços pela Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATADA SE COMPROMETE A:

I – Prestar os serviços no local, condições e especificações estabelecidas no Projeto Básico, Memorial Descritivo e no presente instrumento.

II – Responsabilizar-se pela prestação do serviço em perfeito atendimento do objeto contratado e nos termos da legislação vigente.

III – Assegurar ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar refazer qualquer serviço ou fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização, exima a CONTRATADA de suas responsabilidades.

IV – Prestar atendimento de forma necessária ao bom cumprimento do objeto, mantendo quadro de pessoal técnico capacitado para realização dos serviços.

V – Manter durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações nele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na presente modalidade licitatória.

VI - Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato, assim como taxas, impostos e quaisquer outras exigências legais ou regulamentares que venham incidir sobre este contrato.

VII – A CONTRATADA ficará responsável pelo transporte dos profissionais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços.

VIII – A CONTRATADA deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás (CREA-Go) a ART de execução;

IX - À CONTRATADA compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas;

X – A CONTRATADA se compromete a executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA;

XI - Antes do início dos serviços a empresa CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços (engenheiro especialista responsável), ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

XII - À CONTRATADA compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas.

XIII - A CONTRATADA deverá fornecer a seus profissionais todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;

XIV - A CONTRATADA deverá obdecer todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

XV - A CONTRATADA deverá manter em estado de higiene todas as áreas de intervenção, devendo, estas, permanecer limpas, isentas de lixo e detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma, bem como promover a limpeza final para entrega do imóvel;

XVI - Caberá a CONTRATADA manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros;

XVII - Caberá a CONTRATADA obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

XVIII - Caberá a CONTRATADA sinalizar, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes

XIX – Caberá a CONTRATADA fiscalizar e determinar a utilização dos equipamentos de segurança pelo pessoal da obra;

XX - Caberá a CONTRATADA fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de risco possível a cada intervenção.

XXI – A CONTRATADA responderá por danos pessoais e/ou materiais causados a terceiros e/ou a CONTRATANTE, por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles danos provocados em virtude dos serviços executados.

XXII – A CONTRATADA executará integralmente o objeto deste Contrato, sendo vedada sua transferência a terceiros, sem prévia concordância do CONTRATANTE, por escrito.

XXIII – A CONTRATADA deverá executar o objeto sem que haja interrupção nos serviços prestados pela Contratante, ou seja, em horário e/ou dia em que não haja atividades na unidade.

XXIV - Além dos itens acima que dizem respeito à segurança, a CONTRATADA deverá seguir rigorosamente a Legislação específica referente à Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com o que estabelecem as Normas Regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

## CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ ___________,____ (____________________________).

I - Os preços deverão ser apresentados em R$ (reais), incluindo todos os custos diretos e indiretos necessários ao atendimento integral do objeto do contrato, bem como todas as despesas com mão-de-obra, hospedagens, passagens, diárias, encargos sociais, seguros, tributos e quaisquer encargos decorrentes desta contratação.

Parágrafo Único: O pagamento será executado em parcelas, conforme medição, obedecendo ao cronograma físico-financeiro ora estabelecido (Anexo III do Edital).

II – O Prazo para a execução dos serviços será de 30 (trinta) dias e o inicio da prestação do objeto se dará imediatamente após a autorização para execução dos serviços pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Os prazos serão contados após a entrega dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada e aprovada pelo responsável competente.

III - Para efeito de liberação de pagamento pela Administração Pública, a regularidade jurídica e fiscal poderá ser comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo “Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás” – CADFOR.

IV - Para efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, cópia autenticada das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS), devidamente quitados, bem como dos comprovantes de pagamento das remunerações dos empregados da licitante vencedora que prestarão serviços na SEFAZ (art. 71 da Lei 8.666/93, c/c o item IV do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho). A Contratada  deverá apresentar também, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a certidão negativa relativa ao ISS do município onde os serviços serão executados, bem como outros documentos que o setor financeiro competente julgarem necessários.

V - A CONTRATANTE efetuará a retenção do Imposto de Renda conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 6.531/2006.

VI – O pagamento será creditado na conta corrente  n.º xxxxxx, Agência xxxxx,   Banco do xxxxxxx , em nome da CONTRATADA.

## CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

I - O prazo de vigência do presente Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, em conformidade com a Lei Federal n.º  8.666/1993.

Parágrafo único - Será indicado pela Superintendência _______________________ o gestor do contrato para atuação conforme legislação pertinente.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as seguintes penalidades à CONTRATADA:

I -	advertência;

II - multa administrativa de até 2% (dois por cento) do valor deste contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, ressalvando-se à Secretaria da Fazenda o direito de excluir a sanção, caso aceite as justificativas apresentadas, desde que seguidas do imediato cumprimento das obrigações contratadas;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada, será garantido a esta a ampla defesa e o contraditório; enquanto não houver decisão definitiva da contratante acerca das multas a serem aplicadas à contratada, ficará retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo, posteriormente liberado, em caso de absolvição e, definitivamente descontado do pagamento, em caso de condenação na esfera administrativa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

A rescisão do presente contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

II - consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo 1º – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo 2º – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores. Na hipótese de rescisão serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

## Parágrafo 3º – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa

## CLÁUSULA OITAVA – DO ATRASO

Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, este fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso no adimplemento;

N = Número de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA-FGV anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Amplo / 100 (dividido por cem).

## CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Os recursos referentes aos CRÉDITOS fazem parte do Programa do Orçamento Geral. Dotação: 2012.23.51.04.129.1117.2178.04.4.04.90.51.03.20, conforme DUEOF nº ____, de __________, no valor de R$ ___________ (_______________) emitidas pela Seção competente da Secretaria de Estado da Fazenda.

Parágrafo Primeiro - Nos exercícios seguintes as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir as questões oriundas da execução deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes desse modo contratadas, foi o presente instrumento impresso em 03 (três) vias, de igual teor que, depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Goiânia, aos                     dias do mês de                                            de                      .

Pelo CONTRATANTE:

| SIMAO CIRINEU DIAS Secretário da Fazenda | TOMAZ AQUINO DA SILVA JÚNIOR Procurador do Estado |
| --- | --- |

Pelo CONTRATADO:

## ______________________________________

TESTEMULHAS:

## _____________________________________

CPF nº

## ______________________________________

CPF nº