## TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013

# TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO – TIPO TAÇA/COLUNA SECA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS. (Licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 7º do Lei Estadual nº 17.928/2012).

ABERTURA: 30/04/2013 às 09:00 horas

AVISO DE LICITAÇÃO

# TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013.

A Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, instituída pela Portaria nº 056/2013-GSF, em nome da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás, torna público, para conhecimento dos interessados, que está disponível no endereço abaixo e no site: http://www.sefaz.go.gov.br, o Edital de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, relativo ao processo nº 201200004044789 de 05/09/2012, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO – TIPO TAÇA/COLUNA SECA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (Licitação destinada exclusivamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 7º do Lei Estadual nº 17.928/2012), conforme especificado no Edital de Licitação e seus anexos, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012 e demais normas pertinentes a matéria.  A sessão de recebimento e abertura dos envelopes realizar-se-á no endereço abaixo, às 09:00 horas do dia 30/04/2013.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Pavimento Superior do Bloco “B”, Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás – Telefone (0-xx-62)3269-2078 Site: http://www.sefaz.go.gov.br

Vinícius Ferreira Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ

O Edital estará disponível aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, no endereço constante no rodapé, ou através do sitio da SEFAZ no endereço eletrônico www.sefaz.go.gov.br., neste caso o interessado  em participar do certame, para possibilitar comunicações consideradas importantes por parte da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, deverá informar pessoalmente ou pelo fax : (62)-3269-2078, os seguintes dados:

# RECIBO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013.

NOME DA LICITANTE: ________________________________________________

___________________________________________________________________

C.N.P.J.: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: ________________________________________________________

___________________________________________________________________

CEP: _______________ CIDADE: ___________________________ESTADO: ____

TELEFONE: _________________________________________________________

FAX: _______________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

PESSOA PARA CONTATO: ____________________________________________

___________________________________________________________________

DATA: __________________________________

_________________________________________________________

(assinatura)

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013.

# TIPO: MENOR PREÇO

Licitação destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 7º da Lei Estadual nº 17.928/2012.

1 – REGÊNCIA LEGAL

O presente certame reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012 e demais normas pertinentes à matéria, bem como pelas disposições fixadas neste edital, na modalidade Tomada de Preço do tipo Menor Preço.

#### 2 – PROCESSO

201200004044789 de 05/09/2012

#### 3 – ÓRGÃO INTERESSADO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE GOIÁS – SEFAZ.

## 4 – OBJETO

Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO – TIPO TAÇA/COLUNA SECA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

#### 5 –  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos referentes aos CRÉDITOS fazem parte do Programa do Orçamento Geral. Dotação: 2013.23.51.04.122.4001.4001.04.4.04.90.52.13.20

### 6 – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.

(início de abertura dos envelopes)

# DATA:	30/04/2013.

HORA:	09:00 horas

LOCAL:	Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, Pavimento Superior do Bloco “B” do Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº.2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás.

7 – REPRESENTAÇÃO

A não apresentação de documento firmado pela empresa licitante, constituindo seu representante legal, com poderes para representá-la em todas as fases do processo licitatório ou apresentação de documento de identificação que possibilite a conferência junto ao documento exigido no item “10.1” a) da condição de sócio autorizado a representar a licitante, implicará na perda do direito de manifestação do representante na sessão de abertura dos envelopes e no transcurso do certame, não podendo o mesmo, fazer quaisquer registros no decorrer da licitação, até que o credenciamento seja atendido.

8 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Somente poderão participar desta licitação as licitantes que:

8.1	Somente poderão participar microempresas e empresas de pequeno porte (nos termos do art. 7º do Lei Estadual nº 17.928/2012), e que na data limite designada para entrega dos envelopes não tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), e que sejam cadastradas em qualquer órgão da Administração Pública e/ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

8.2	É vedada à participação de empresa cujo dirigente participe, como acionista, de outra empresa, do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação.

8.3	As licitantes que assim desejarem poderão previamente se cadastrar no Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás – CADFOR da Superintendência de Suprimentos e Logística - SEGPLAN, e apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, para efeito de comprovação de sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira.

8.3.1 	Não havendo pendências documentais será emitido pelo CADFOR o CRC - Certificado de Registro Cadastral, no prazo de 04 (quatro) dias úteis contados do recebimento da documentação.

8.3.2 	A licitante que queira se cadastrar no Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR poderá solicitar a relação de documentos através do site: www.comprasnet.go.gov.br e endereçar a documentação correspondente conforme determinado neste “site”.

8.4	Somente poderão participar do certame aqueles que atenderem a todas as exigências do EDITAL e de seus Anexos, vedada a participação de interessadas incursas nas situações a seguir descritas:

a) que sejam integrantes de qualquer esfera da Administração direta, autárquica ou fundacional do ESTADO;

b) que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração;

c)  que tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

d) que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás.

e) que esteja sob o processo de intervenção, liquidação, falência, recuperação judicial ou dissolução.

f) que não se enquadrem da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores.

8.5 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a SEFAZ não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

9 –  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

9.1	Todos os documentos exigidos neste processo licitatório deverão ser apresentados em originais, cópias autenticadas ou cópias simples, desde que, neste último caso, acompanhadas do original para conferência pela Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ.

9.2	A documentação deverá ser entregue no local e data já mencionados, em envelope devidamente lacrado, constando, obrigatoriamente e sob pena de inabilitação da licitante, os seguintes documentos:

### 10 – HABILITAÇÃO

O envelope 1, DOCUMENTAÇÃO, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitação da SEFAZ, devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo frontalmente os seguintes dizeres:

ENVELOPE  1:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE GOIAS.

TOMADA DE PREÇOS No 003/2013

DOCUMENTAÇÃO

(Nome da Empresa Licitante)

Nesta fase do processo licitatório, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

10.1	Habilitação Jurídica

A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de:

a)	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o último registro no órgão próprio e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da ata de eleição de seus administradores;

b)  Registro comercial no caso de empresa individual.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d)	Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira autorizada a funcionar no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

e)Certificado de Registro Cadastral.

10.2	Regularidade Fiscal e Trabalhista.

A regularidade fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

b)	Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)	Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei, relativas:

c1)	à Seguridade Social – INSS;

c2)	ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

c3)	à Fazenda Pública Federal:

c3.1) Receita Federal, e

c3.2) Dívida Ativa da União;

c4)	à Fazenda Pública do Estado do domicílio ou sede da licitante (Certidão de Débito em Dívida Ativa);

c5)à Fazenda Pública do Estado de Goiás (Certidão de Débito em Dívida Ativa);

c6) à Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante (Tributos Mobiliários).

C7) à Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943  (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

10.2.1 Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser de ambas (deliberação da Procuradoria Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).

10.3		 Qualificação Econômico-Financeira

A Qualificação econômica e financeira será comprovada mediante;

a) Apresentação de certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta.

c)	Comprovação da boa situação financeira da empresa através de no mínimo um dos seguintes índices contábeis, o qual deverá ser maior ou igual a 1:

-	ILC:	Índice de Liquidez Corrente ou,

-	ILG:	Índice de Liquidez Geral ou,

-	GS:	Grau de Solvência

| ILC = | AC PC | = | Ativo Circulante Passivo Circulante |
| --- | --- | --- | --- |
| ILG = | AC + RLP PC + PNC | = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante |
| GS = | ___AT___ PC + PNC | = | ______________Ativo Total_____________ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante |

10.4  Os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo “Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás” – CADFOR. Caso o CRC apresente “status irregular”, será assegurado à licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.

10.5  Qualificação Técnica

A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

10.5.1 A comprovação da Qualificação Técnica se dará mediante a apresentação de 1 (um) ou mais atestados ou instrumento equivalente que ateste ter a licitante executado satisfatoriamente serviços pertinentes e compatíveis com o objeto pretendido, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

10.5.2 - Capacitação técnico-profissional: A capacitação técnico-profissional se dará através de apresentação de comprovante de que a licitante possui em seu quadro pessoal, profissional de nível superior devidamente inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/GO.

10.5.3  A Licitante deverá possuir e comprovar, para efeitos habilitatórios, ser detentora de RF (Registro de Firma) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e seu Responsável Técnico deverá possuir registro atualizado junto ao órgão regulador.

10.5.4  A Licitante deverá apresentar Atestado de Vistoria, emitido pela pelo Setor de Arquitetura e Engenharia  - SENA/SEFAZ, sito na Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900 – Goiânia – Goiás, de que visitou o local onde serão executados os serviços e tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na sua execução, devendo o referido termo de vistoria ser apresentado juntamente com os demais documentos para a habilitação.

10.5.4.1 A vistoria do local onde serão executados os serviços deverá ser realizada no prazo máximo de até 2 (dois) dias antes da data designada para licitação, devendo ser agendada com antecedência pelo telefone (062) 3269-2287 no Setor de Engenharia e Arquitetura – SENA da Gerencia Especial de Apoio Logístico e Suprimentos – GEALS, da SEFAZ-GO.

10.6	A licitante deverá apresentar, juntamente com as demais documentações, a seguinte DECLARAÇÂO:

10.6.1 Declaração de que a Licitante atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7o da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei no 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Anexo VII).

10.7 – Do enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (Lei complementar 123).

10.7.1 	Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.

10.7.2 Para participar e usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Estadual nº 17.928/2012 as microempresas e empresas de pequeno porte deverão proceder na forma seguinte:

10.7.2.1 A licitante que se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão que ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

      - Apresentar DECLARAÇÃO (conforme modelo constante no Anexo VI), assinada por representante legal, manifestando o atendimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa e empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para usufruir do tratamento diferenciado.

10.7.3. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Artigo 5º da Lei Estadual nº 17.928/2012, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das mesmas, será assegurado o prazo de até 4 (quatro) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.

10.7.3.1 O tratamento favorecido previsto no item 10.7.3 somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte  que apresentarem no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição.

10.7.3.2 O motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado pela Comissão de Licitação em ata, com a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.

10.7.3.3 A não-regularização da documentação no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11.1 Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela Comissão perante o site correspondente.

11.2 	 Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será considerado como de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

11.3 	Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

12 –  PROPOSTA COMERCIAL

O envelope 2, PROPOSTA COMERCIAL, deverá ser apresentado à Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, simultaneamente com o envelope contendo os documentos de habilitação, devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo os seguintes dizeres:

ENVELOPE  2:	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS

TOMADA DE PREÇOS  Nº. 003/2013.

PROPOSTA COMERCIAL

(Nome da Empresa Licitante)

12.1 	O envelope deverá conter a Proposta Comercial impressa, nos moldes do ANEXO V (Modelo de Proposta Comercial), consignando todos os valores parciais e o valor total da proposta e assinada pelo representante legal.

12.2 	A apresentação de proposta implica na aceitação de todas as condições do Edital e seus anexos, devendo a mesma ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

12.3 	A licitante deverá preencher a Proposta de Comercial em R$ (REAIS), devendo o preço total incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive impostos requeridos para execução dos serviços de acordo com o Projeto Básico descrito  no Anexo I, constituindo assim a única remuneração que deverá ser paga pela Administração na pretensa contratação.

12.4 	Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

12.5 	O proponente vencedor será aquele que atender a todas as exigências do Edital e houver apresentado o menor preço.

12.6 	A diferença de valores entre o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e a PROPOSTA COMERCIAL, em termos de percentual, será considerada a mesma para todos os itens do objeto, para os fins de pagamentos, acréscimos e supressões.

12.7 A seu critério e por ato justificado da autoridade competente a Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, poderá alterar as condições de participação, ou da contratação, promovendo a republicação deste Edital e reabrindo novo prazo para a apresentação das propostas, desde que tais mudanças impliquem mudanças na elaboração da proposta de preços.

13 – ABERTURA DOS ENVELOPES

13.1	 As licitantes presentes serão convidadas, na hora e data estabelecidas neste Edital, a entregarem seus envelopes 1 e 2, os quais serão abertos nesta seqüência, após a análise e divulgação do resultado de cada fase e obedecidos os prazos recursais.

13.2 	Para todas as fases abrir-se-á prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. O prazo em questão poderá ser dispensado, desde que haja desistência expressa de interposição de recursos por parte de todas as licitantes.

13.3 	Após julgamento da habilitação e de seus recursos e impugnações, se houverem, os envelopes das empresas inabilitadas, ainda em poder da Comissão Permanente de Licitações, ficarão lacrados à disposição dessas empresas para  devolução.

13.4 	Serão lavradas atas circunstanciadas logo após a abertura dos envelopes, que serão assinadas pelas licitantes presentes e membros da Comissão, bem como as primeiras vias das propostas e seus anexos.

13.5 	Após a abertura do primeiro envelope não mais será admitida a participação de retardatários, bem como a complementação ou juntada de documentos, salvo na situação prevista no item 10.7.3 e 11.1.

14– RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

No tocante aos recursos e impugnações deverão ser observadas as disposições contidas nos artigos 41 e 109 da Lei 8.666/93.

14.1	A impugnação ao Edital deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no endereço da SEFAZ indicado no “Aviso de Licitação” nos seguintes prazos;

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação;

b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos        envelopes de habilitação.

14.2 	Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993, caberá:

14.2.1 - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

14.2.2 Dos recursos interpostos será dado conhecimento a todas as licitantes que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.3 	A Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito das impugnações.

14.4 As decisões do julgamento da impugnação administrativa, recursos e  demais atos emanados da Administração serão disponibilizadas a todos os interessados no sitio da Secretária da Fazenda do Estado de Goiás e poderão ser obtidos junto a esta Comissão Licitatória.

15 – JULGAMENTO

No julgamento serão adotados os seguintes procedimentos:

15.1	A comissão julgará as propostas das licitantes habilitadas de acordo com o tipo de licitação estabelecida neste Edital: o de MENOR PREÇO.

15.2	Havendo empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios:

1º)	o disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº. 8.666/93;

2º)	sorteio, em ato público, para a qual todas as licitantes serão convocadas.

15.3	Serão desclassificadas as propostas que não atendam às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como não atenderem aos critérios de exeqüibilidades estabelecidos no Art. 48 da Lei nº. 8.666/93.

16. DA CONTRATAÇÃO

16.1 - Após o julgamento de eventuais recursos administrativos interpostos em face do resultado final, o Secretário de Estado da Fazenda de Goiás homologará o resultado do certame e adjudicará seu objeto ao licitante vencedor, observados os prazos legais.

16.2 	Após a homologação e a adjudicação, o licitante vencedor será convocado para celebrar o CONTRATO no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis, desde que ocorra motivo justificado aceito pela SEFAZ.

16.3 Será indicado pelo setor competente o gestor do contrato para atuação conforme as disposições legais contidas no artigo 52 da Lei Estadual nº 17.928/2012.

16.4  O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato no prazo acima, será considerado como recusa, podendo a Secretaria da Fazenda, convidar a licitante que suceder na ordem de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições da primeira classificada, ou revogar a licitação (art. 64 § 2º da Lei 8.666/93).

16.5  A rescisão do instrumento contratual poderá ocorrer nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8.666 de 21/06/93.

17– PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1	Os preços deverão ser apresentados em reais (R$), incluindo todos os custos diretos e indiretos necessários ao atendimento integral do exigido no Edital e seus Anexos, bem como todas as despesas com mão-de-obra, materiais, peças, equipamentos, encargos sociais, fretes, seguros, tributos e demais encargos decorrentes desta contratação.

17.2	Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços e da protocolização da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pela autoridade competente, conforme Cronograma Físico Financeiro.

17.3	Para efeito do pagamento, que será feito através de Ordem Bancária de Pagamento, a contratada deverá informar, por ocasião da protocolização da Nota Fiscal dos serviços, o nome do Banco, n.º da Agência e Conta Corrente de titularidade da contratada.

17.4	Ocorrendo atraso no pagamento, sem concorrência da contratada, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365) onde:

EM  =  Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N	=	Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp	=	Valor da parcela em atraso;

I	=	IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

17.5	Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do CNPJ da SEFAZ é         nº. 01.409.655/0001-80.

17.6	Para efetivação do pagamento a licitante vencedora deverá apresentar, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, cópia autenticada das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS) devidamente quitados, bem como dos comprovantes de pagamento das remunerações dos empregados da licitante vencedora que prestarão serviços na SEFAZ (art. 71 da Lei 8.666/93, c/c o item IV do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho). A licitante vencedora deverá apresentar também, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a certidão negativa relativa ao ISS do município onde os serviços serão executados, bem como outros documentos que o setor financeiro competente julgarem necessários.

18 – LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

18.1  Os serviços desta contratação serão executados no Complexo Fazendário, sito a Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233 - Setor Negrão de Lima, CEP 74.650-300, Goiânia – Goiás.

18.2	O prazo estimado para a execução dos serviços contratados é de 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme expresso no Projeto Básico (Anexo I).

18.3	A Secretaria da Fazenda designará um gestor para acompanhamento e recebimento dos serviços contratados, que após cuidadosa e minuciosa verificação, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o disposto no Memorial Descritivo (Anexo II).

19 – PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital e seus anexos sujeitará a licitante às sanções legais cabíveis:

19.1	Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

19.1.1 Nas hipóteses previstas no “item 19.1”, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

I - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.

II - Concluída a instrução processual, a comissão designada ou, quando for o caso, o serviço de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica.

19.2 - Sem prejuízo das penalidades previstas no “item 19.1”, poderão ser aplicadas, a critério do CONTRATANTE, as seguintes penalidades:

19.2.1 - Em caso de inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a CONTRATADA, além das penalidades previstas nos arts 86 e 88 da Lei federal nº 8.666/93, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I  – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

19.2.2 - Aplicação da multa ora prevista não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

19.3 - Caso o Contratado pratique infrações previstas no art. 81, inciso III da Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

19.4 - Para as demais infrações previstas nos art. 81 da Lei nº 17.928/2012, a penalidade a ser aplicada é a de suspensão.

19.5 – As sanções do art 81 da Lei nº 17.928/2012, poderão ser aplicadas concomitantemente com as previstas no “item 19.2.1”.

19.6 - Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido ao CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa.

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 A Comissão Permanente de Licitações rejeitará a proposta que seja apresentada em desacordo com as exigências do Edital.

20.2	É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente na documentação/proposta.

20.3	A Comissão de Licitações poderá, em qualquer fase do processo licitatório suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos participantes para a continuidade dos mesmos.

20.4	Após a fase de habilitação, não cabe desistência de propostas, salvo se por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, sob pena de incursão nas penalidades previstas no item 19 deste Edital.

20.5	A comunicação às licitantes, em caso de recurso e esclarecimentos quanto às determinações do presente Edital se dará via fac-símile ou e-mail.

20.6	Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital deverão solicitar esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para apresentação dos envelopes, através de correspondência dirigida a:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SEFAZ Pavimento Superior do Bloco “B”, Complexo Fazendário Meia Ponte, Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.650-300 – Goiânia – Goiás – Telefone/Fax (0-xx-62)3269-2078 Site: http://www.sefaz.go.gov.br

20.7	Todos os documentos, recursos e demais expedientes de interesse da presente licitação deverão ser entregues nos prazos legais diretamente à CPL no local designado no subitem acima.

20.8	 Os casos omissos serão resolvidos pela CPL, em obediência às disposições legais que regem o presente processo licitatório.

20.9	 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, podendo a Comissão desclassificá-la sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação pertinente, caso seja constatada a ocorrência de imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados.

20.10   Para todos os fins legais o valor estimado para esta contratação é de: R$ 18.446,59 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos), conforme “item 8” do Projeto Básico (Anexo I).

20.11  A Licitante vencedora ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições  contratadas, acréscimos ou supressões do objeto do contrato, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

20.12	São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I   - Projeto Básico;

b) Anexo II  - Memorial Descritivo;

c) Anexo III - Cronograma Físico Financeiro;

d) Anexo IV – Planilha Orçamentária;

e) Anexo V - Modelo de Proposta Comercial;

e) Anexo VI - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

f) Anexo VII -  Declaração de não emprego de Menores (CF. art 7º, XXXIII);

g) Anexo VIII - Minuta Contratual.

Goiânia, __ de _________ de 2013.

Vinicius Ferreira Lima

Presidente da Comissão Permanente de Licitações da SEFAZ

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

O objeto do presente Projeto Básico é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO – TIPO TAÇA/COLUNA SECA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS.

  - Localização

Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233 - Setor Negrão de Lima CEP 74.650-300 Goiânia – Goiás.

2. Justificativa

Tal atividade se fundamenta na extrema necessidade de substituir o atual reservatório que encontra-se com material enferrujado e com vazamento em vários pontos.

3. Serviços

O projeto básico compreenderá os seguintes serviços:

- Serviços Preliminares;

- Transporte;

- Serviços em terra;

- Fundação;

- Instalações Hidrosanitária;

- Administração;

- Pintura;

- Diversos.

- Os quantitativos bem como a especificação, mais exata dos grupos de serviços serão mostrados na planilha de orçamento em anexo;

4. Materiais Básicos

Todos os materiais empregados devem ser de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

5. Requisitos para os serviços

- A contratada deve possuir RF (Registro de Firma);

- A empresa contratada deverá possuir Profissional legalmente habilitado junto ao CREA-GO (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Goiás);

- A empresa deverá ter qualificação técnica comprovada mediante a apresentação de um ou mais atestados ou instrumento equivalente que ateste ter a licitante executado satisfatoriamente serviços pertinentes e compatíveis com o objeto pretendido, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado nas entidades profissionais competentes;

- Permitir a inclusão no contrato de prestação de serviços de acréscimo de acordo com a Lei 8.666/93;

- A empresa pode contratar profissionais especializados para executarem os serviços especiais, desde que as responsabilidades sejam todas da própria empresa, que manterá um vínculo com a SEFAZ;

- A Contratada deverá vistoriar o local dos serviços, devendo agendar com antecedência pelo telefone (062) 3269-2287 no Setor de Engenharia e Arquitetura – SENA da Gerencia Especial de Apoio Logístico e Suprimentos – GEALS, da SEFAZ-GO. As despesas da licitante relativas à vistoria serão de sua inteira responsabilidade;

- As vistorias dos serviços a serem realizados deverão ser feitas até dois dias antes da licitação;

- As empresas que realizarem a vistoria receberão um Termo de Vistoria, expedido pelo Setor de Engenharia e Arquitetura da Secretaria da Fazenda – SEFAZ, comprovando que a mesma vistoriou o local e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais e do grau de dificuldade existente para a instalação. O termo de vistoria deverá ser apresentado juntamente com os documentos para a habilitação.

6. Obrigações e responsabilidades da contratada

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

Demais obrigações, responsabilidades e penalidades prevista pela Lei Federal nº  8.666/93 e Lei Estadual nº 17.928/12;

Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (Sefaz), materiais e ou equipamentos danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou itens já executados pela contratada;

A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento;

A comissão de recebimento dos serviços será composta por um engenheiro designado pela Gerência de Apoio Logístico e Suprimentos - GEALS;

O atestado de execução do serviço, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.

7. Obrigações da contratante

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei 8666/93;

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a administração reserva o direito de, sem restringir a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou preposto designado, podendo, para isso, ordenar a imediata retirada do local, bem como da substituição de empregado da contratada que não possua qualidade técnica desejável, ou que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

8. Custos Estimados

O custo estimado para a realização do fornecimento e instalação é de R$ 18.446,59 (dezoito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos).

9. Prazos para a execução

O prazo estimado para execução dos serviços é de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

10. Forma de Pagamento

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, no setor financeiro da Contratante, conforme cronograma físico-financeiro em anexo.

Kátia Maria de Souza

Engenheira Civil

CREA 12524/D

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

E ESPECIFICAÇÕES

# SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

## Fornecimento e instalação de Reservatório metálico, tipo taça, coluna seca.

Setor Negrão de Lima, Goiânia - Goiás

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições técnicas, mínimas, para esclarecer aos proponentes, quanto à instalação bem como as características técnicas construtivas referentes à execução desta obra civil, permitindo a elaboração de orçamentos, aplicação de materiais, equipamentos e instalações, esclarecendo as responsabilidades do contratante e da contratada.

# Março de 2013

ÍNDICE

- DADOS DA OBRA

- NORMAS

- COMUNICAÇÃO NA OBRA

- ACOMPANHAMENTO

- SEGURANÇA DO TRABALHO

- REPAROS E LIMPEZA

- RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- TRANSPORTES

- SERVIÇOS EM TERRA

- FUNDAÇÕES

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA

- ADMINISTRAÇÃO

- PINTURA

- DIVERSOS

- DADOS DA OBRA

Endereço: Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233 - Setor Negrão de Lima

Município: Goiânia

Estado: Goiás

- NORMAS

O presente objeto baseia-se nas seguintes normas:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil;

ABNT – 4.07.12-007/87 NBR 10141 - Projeto, construção, pintura, armazenamento e embarque serão executados conforme as especificações técnicas para reservatórios (sistemas hidráulicos de potência).

- COMUNICAÇÃO NA OBRA

Além das comunicações escritas entre a contratada e a contratante, haverá a comunicação entre os seus representantes na obra. Estes representantes são definidos com a indicação de suas atribuições e meios de comunicação;

A contratada alocará na obra, por um período semanal de, no mínimo uma hora, um profissional de nível superior habilitado, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, cujo currículo tenha sido aprovado previamente pela contratante, afim de representá-la em tudo que se refira ao cumprimento do contrato. Este profissional não deverá ser substituído sem a prévia autorização da contratante, que aprovará o currículo de seu substituto. O encarregado terá poderes para tomar decisões em nome da contratada. As instruções transmitidas pelo contratante terão cunho contratual;

Relatório diário de obra – A contratada manterá no canteiro de serviços um relatório diário de obra, com páginas numeradas em três vias, sendo duas destacáveis. Este relatório diário de obra servirá para registro de fatos que tenham implicação contratual e para comunicações tais como:

- Comunicação dos serviços executados ou concluídos, para aprovação definitiva da fiscalização, após sua inspeção;

- Comunicação das irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da fiscalização;

- Registro da aplicação de materiais, mão-de-obra e equipamentos na execução dos serviços, do andamento geral da obra e outras informações de interesse;

- Os serviços de instalação do objeto deste contrato terão sua execução planejada, programada e controlada por cronograma de Gantt.

- ACOMPANHAMENTO

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, lotados no Setor de Engenharia e Arquitetura- SENA;

A contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela fiscalização, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra;

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas por meio de anotações no “Diário de Obras”;

A fiscalização ou seus propostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos;

- SEGURANÇA DO TRABALHO

Antes do início dos serviços a contratada deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos;

À contratada compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas;

A contratada fornecerá a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

É de responsabilidade da contratada manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao uso;

Caberá à contratada manter no canteiro de obra todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros;

Caberá à contratada obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

Toda a área de intervenção deverá ser sinalizada, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes;

Deverá ser obrigatória pelo pessoal da obra, a utilização dos equipamentos de segurança;

Caberá à contratada fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de acidente.

- REPAROS E LIMPEZA

Durante a execução dos serviços, todo o perímetro de intervenção deverá estar perfeitamente limpo, desprovido de quaisquer resíduos, que serão acondicionados em recipientes adequados;

Terminada a obra, a contratada deverá promover a limpeza geral da área de intervenção, providenciando a limpeza da grama e arredores.

- RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS

Será procedida cuidadosa e minuciosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações contratadas;

Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a contratada executará todos os arremates que a fiscalização julgar necessários e determinar;

Deverão ser reparados, reconstruídos ou repostos, sem quaisquer ônus para a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (SEFAZ), materiais e ou equipamentos danificados pela contratada, danos eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou itens já executados da própria obra;

A garantia inicial ou seu saldo será liberado quando da assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, por meio de requerimento, por escrito, da contratada;

A contratada fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do termo de recebimento definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento;

A comissão de recebimento dos serviços será composta por um membro designado pelo Setor de Engenharia e Arquitetura –SENA/SEFAZ;

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico, só será fornecido após a lavratura do termo de recebimento definitivo.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Toda ferramenta utilizada na obra deverá ser guardada em lugar apropriado, quando da sua não utilização direta;

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservação, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado e tornar obrigatório seu uso;

O EPI, além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve ser confortável, conforme preceitua o item 9.3.5.5 alínea “a” da NR-09 da portaria n°. 25/94;

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importado e o n.º do CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO);

Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregador exija do fabricante cópia do CA do EPI, e também cópia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR).

Citamos abaixo os EPI´s mínimos a serem usados nas obras, de acordo com os serviços em execução:

Luva de Raspa

Botina de Couro

Capacete

Cinto de segurança

Protetor auricular

Protetor Facial

Avental

Coifa p/ proteção de disco

##### Roupa

Máscara para pó

- TRANSPORTES

O transporte de entulho está associado à geração de resíduos gerados pela própria obra, bem como a demolição do reservatório existente; onde o coeficiente de empolamento, considerado, é da ordem de 60%. Todas as despesas com caminhão munk e caçamba estacionária é de total responsabilidade do contratado.

O mesmo deverá estar sempre acondicionado em caçamba estacionária e seu bota-fora deverá cumprir, rigorosamente, a legislação municipal pertinente.

- SERVIÇOS EM TERRA

Serão executados serviços de escavação manual para moldagem de estacas e reaterro com apiloamento. Estes deverão obedecer, naquilo que for aplicável, as normas da ABNT, atinentes ao assunto.

- FUNDAÇÕES

Todos os serviços de fundações deverão satisfazer as normas da ABNT, especialmente a NBR-6122.

A execução da fundação implicará na responsabilidade integral da contratada pela resistência das mesmas e pela estabilidade dos reservatórios.

A estaca é um elemento estrutural esbelto que colocado ou, moldado no solo por cravação ou perfuração, tem a finalidade de transmitir carga ao solo, reagindo com resistência de ponta ou base, por resistência de fuste, ou por uma combinação das duas.

Especificamente, as estimativas constantes das planilhas sintéticas de orçamentos, para as obras em questão, consideram as execuções de estacas por perfuração a trado, encabeçadas por blocos de concreto armado e posteriormente concretadas (Fck=15 Mpa./Fck=20 MPa.).

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações dos projetos em anexo e da ABNT. Tudo em conformidade com os projetos referentes às infra-estruturas (fundações), que deverão ser fornecidos pela contratada, executados por profissional habilitado e implantados após análise técnica da fiscalização.

- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Fabricação em chapa de aço SAC 300 com características de alta resistência mecânica, baixa liga, boa tenacidade e alta resistência à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto.

O tratamento de superfícies é feito através da aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante líquido à base de ácido fosfórico tensoativo não iônico e limpeza preliminar com retirada de rebarbas e respingos de solda.

Deverá conter os seguinte acessórios:

Escada externa com guarda - corpo;

Escada interna tipo marinheiro;

Suporte de cantoneira para a fundação;

Corrimão nas bordas superiores do reservatório;

Luvas de entrada e saída de água conforme o projeto;

Tubos e conexões de PVC do reservatório;

Registros;

Suporte com braçadeira p/fixação das tubulações;

Tampa de inspeção no teto e extravasor;

Parafusos e porcas para a fixação do reservatório.

13. ADMINISTRAÇÃO

O Engenheiro responsável deverá permanecer na obra por pelo menos uma hora/dia para vistoria e acompanhamento dos serviços.

14. REVESTIMENTOS DE PINTURA

Tratamento da chapa: c/ DDF, desengraxante, decapante e fostatizante, responsável pela neutralização e preservação da chapa contra ferrugem e desgaste;

Pintura interna: Epoxi Poliamida Bicomponente, na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 180 a 200 microns.

Pintura externa: Fundo anti-oxidante e acabamento com esmalte sintético dupla função, em duas demãos, com espessura total de 100 a 120 microns, na cor padrão branca.

Todas as tintas utilizadas devem obedecer a normas técnicas de fabricação e uso.

A superfície na qual será aplicada a pintura deverá ser limpa e isenta de poeira ou partículas soltas.

Todo o serviço deverá ser executado por profissionais com comprovada competência e deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não destinadas a pintura (tijolo aparente, vidros, fechaduras e ferragens, esquadrias, etc.).

Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser submetida à aprovação da fiscalização uma amostra, aplicada em superfície idêntica à do local que se destina.

15. DIVERSOS

Todas as superfícies aparentes deverão ser limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza;

Deverá ser procedida cuidadosa verificação para garantir as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotamento, águas pluviais, elétrica, aparelhos sanitários etc;

Todo o entulho da obra deverá ser retirado.

Kátia Maria de Souza

Engª. Civil CREA-G0: 12524/D

ANEXO  III

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013

| CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO |
| --- |
| PROPONENTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS |
| OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RESERVATÓRIOS METÁLICOS - TIPO TAÇA - 10.000 litros |
| LOCAL: Av. Vereador José Monteiro, nº 2233 -Setor Negrão de Lima - CEP 74.650-300 - Goiânia -GO |
| SERVIÇOS | VALOR (R$) | % RELATIVO | PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS CORRIDOS |
|  |  |  | 00 - 15 |
| SERVILOS PRELIMINARES | 93,04 | 0,62% | 100,00% ¦ 93,04 | 93,04 |
| TRANSPORTES | 800,49 | 5,29% | 100,00% | 800,49 |
| SERVIÇOS EM TERRA | 52,89 | 0,35% | 100,00% | 52,89 |
| FUNDAÇÕES | 1.337,79 | 8,85% | 100,00% | 1.337,79 |
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 11.161,36 | 73,82% | 100,00% | 11.161,36 |
| ADMINISTRACAO - MENSALISTAS | 1.446,60 | 9,57% | 100,00% | 1.446,60 |
| PINTURA | 216,38 | 1,43% | 100,00% | 216,38 |
| DIVERSOS | 11,61 | 0,08% | 100,00% | 11,61 |
| TOTAL PARCIAL (R$) | 15.120,16 |  |  |
| B D I (22%) | 3.326,43 |  |  |
| TOTAL GERAL (R$) | 18.446,59 |  |  |
| DESEMBOLSO |  | 18.446,59 |

ANEXO  IV

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| --- |
| PROPONENTE: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS |
| OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS - TIPO TAÇA - 10.000 litros |
| LOCAL: Av. Vereador José Monteiro, nº 2233 -Setor Negrão de Lima - CEP 74.650-300 - Goiânia -GO |
| CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | P. MAT. | P. M.O | QUANT. | P. TOTAL |
| 020000 | SERVILOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 020202 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | m2 |  | 1,69 | 10,00 | 16,90 |
| 020701 | LOCACAO DA OBRA | m2 | 1,64 | 2,20 | 2,25 | 8,64 |
| 020200 | FERRAMENTAS | m2 | 0,82 |  | 13,50 | 11,07 |
| 021602 | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS | m2 | 4,18 | - | 13,50 | 56,43 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 93,04 |
| 030000 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |
| 030101 | TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL | m3 | 18,78 | 6,08 | 32,20 | 800,49 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 800,49 |
| 040000 | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  |  |
| 040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | - | 21,66 | 1,10 | 23,83 |
| 041002 | APILOAMENTO | m2 | - | 3,38 | 8,60 | 29,07 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 52,89 |
| 050000 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  |  |  |
| 050301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM S/FERRO | M | 10,19 | 15,98 | 12,00 | 314,04 |
| 050903 | REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m3 | - | 14,35 | 0,52 | 7,46 |
| 051009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 9,43 | 26,04 | 3,80 | 134,79 |
| 051015 | PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETONEIRA - (O.CIVIS) | m3 | 211,75 | 45,90 | 0,63 | 162,32 |
| 051017 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.) | m3 | 222,05 | 45,90 | 0,90 | 241,16 |
| 051026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | - | 100,38 | 1,53 | 153,58 |
| 052003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4"") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3,52 | 1,61 | 6,00 | 30,78 |
| 052005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8"") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3,32 | 1,61 | 56,48 | 278,45 |
| 052012 | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 2,96 | 1,40 | 3,49 | 15,22 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.337,79 |
| 080000 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 080925 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"" | Un | 53,24 | 12,22 | 3,00 | 196,38 |
| 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"" | Un | 57,45 | 12,22 | 3,00 | 209,01 |
| 080906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"" | Un | 64,98 | 17,02 | 3,00 | 246,00 |
| 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | ML | 3,51 | 2,61 | 12,00 | 73,44 |
| 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | ML | 6,61 | 4,81 | 12,00 | 137,04 |
| 081007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2"") | ML | 9,47 | 6,01 | 12,00 | 185,76 |
| 080310 | RES.MET.TC-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUND. + LOGOTIPO | Un | 9.387,16 | 726,57 | 1,00 | 10.113,73 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 11.161,36 |
| 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS |  |  |  |  |  |
| 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | - | 74,50 | 15,00 | 1.117,50 |
| 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | - | 21,94 | 15,00 | 329,10 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.446,60 |
| 260000 | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 | 3,67 | 2,10 | 37,50 | 216,38 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 216,38 |
| 270000 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 0,02 | 0,84 | 13,50 | 11,61 |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 11,61 |
| TOTAL PARCIAL (R$) |  | 15.120,16 |
| B D I (22%) |  | 3.326,43 |
| TOTAL GERAL (R$) |  | 18.446,59 |

ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013

| MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL |
| --- |
| PROPONENTE: |
| OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS - TIPO TAÇA - 10.000 litros |
| LOCAL: Av. Vereador José Monteiro, nº 2233 -Setor Negrão de Lima - CEP 74.650-300 - Goiânia -GO |
| CÓDIGO | SERVIÇOS | UNID. | P. MAT. | P. M.O | QUANT. | P. TOTAL |
| 020000 | SERVILOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 020202 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | m2 |  |  | 10,00 |  |
| 020701 | LOCACAO DA OBRA | m2 |  |  | 2,25 |  |
| 020200 | FERRAMENTAS | m2 |  |  | 13,50 |  |
| 021602 | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS | m2 |  |  | 13,50 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 030000 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |
| 030101 | TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL | m3 |  |  | 32,20 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 040000 | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  |  |
| 040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 1,10 |  |
| 041002 | APILOAMENTO | m2 |  |  | 8,60 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 050000 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  |  |  |
| 050301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM S/FERRO | M |  |  | 12,00 |  |
| 050903 | REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m3 |  |  | 0,52 |  |
| 051009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 3,80 |  |
| 051015 | PREPARO CONCRETO FCK-15 C/BETONEIRA - (O.CIVIS) | m3 |  |  | 0,63 |  |
| 051017 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.) | m3 |  |  | 0,90 |  |
| 051026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 |  |  | 1,53 |  |
| 052003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4"") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 6,00 |  |
| 052005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8"") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 56,48 |  |
| 052012 | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 3,49 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 080000 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 080925 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"" | Un |  |  | 3,00 |  |
| 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"" | Un |  |  | 3,00 |  |
| 080906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"" | Un |  |  | 3,00 |  |
| 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | ML |  |  | 12,00 |  |
| 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | ML |  |  | 12,00 |  |
| 081007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2"") | ML |  |  | 12,00 |  |
| 080310 | RES.MET.TC-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUND. + LOGOTIPO | Un |  |  | 1,00 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 250000 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS |  |  |  |  |  |
| 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H |  |  | 15,00 |  |
| 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H |  |  | 15,00 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 260000 | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 |  |  | 37,50 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| 270000 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 13,50 |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| TOTAL PARCIAL (R$) |  |  |
| B D I (__%) |  |  |

TOTAL GERAL / PROPOSTA GLOBAL = R$ __._____,__

NOTA:

a) A proposta de preços deverá estar acompanhada da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro devidamente elaborados em consonância com a proposta da Licitante interessada.

b) O preço deverá incluir todos os custos diretos e indiretos e demais encargos requeridos para o perfeito cumprimento do serviço pretendido, constituindo assim, a única remuneração pelo objeto a ser contratado.

_________________________________________________

(assinatura do representante legal/carimbo da empresas)

ANEXO  VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Nos termos da Lei complementar federal nº 123 de 14/12/2006).

____________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar Federal nº 123 de 14/12/2006, ser ___________________ (microempresa/empresa de pequeno porte).

xxxxxxxx,              de                    de 2013.

____________________________________

Representante legal

RG nº

CPF nº

ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013

MODELO DE DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para os devidos fins, em cumprimento ao disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei no 8666/93, que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

xxxxxxxx,              de                    de 2013.

____________________________________

Representante legal

RG nº

CPF nº

ANEXO VIII

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº ___/2013

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria da Fazenda e a Empresa __________________________, na forma a seguir.

DO CONTRATANTE

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado, nos termos do § 2º do art. 47 da Lei Complementar nº 58/2006, alterada pela Lei Complementar nº 95/2012, pelo Procurador do Estado, Chefe da Advocacia Setorial da Secretaria de Estado da Fazenda, DR. TOMAZ AQUINO DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/GO sob o nº 23.510, CPF nº 878.729.431-15, residente e domiciliado nesta capital, com a interveniência da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.655/0001-80, com sede à Av. Vereador José Monteiro, nº 2.233, Complexo Fazendário Meia Ponte, Setor Nova Vila, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, ora representada pelo seu titular, Sr. SIMÃO CIRINEU DIAS, brasileiro, economista, portador do RG nº 441928 SSP-MA, inscrito no CPF nº 004.476.253-49, residente e domiciliado em Brasília –DF.

DO CONTRATADO

_________________________________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-00, com sede na Rua ______________________________, neste ato representada por seu sócio _____________________________________________, Cédula de Identidade n° 0.000.000, SSP-GO, e CPF/MF n° 000.000.000-00, residente e domiciliado a ______________________________________________ .

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - O presente contrato tem por objeto a FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO – TIPO TAÇA/COLUNA SECA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS no Complexo Fazendário, sito a Av. Vereador José Monteiro, nº. 2233 - Setor Negrão de Lima, CEP 74.650-300, Goiânia – Goiás.

II – A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições aqui contratadas, acréscimos ou supressões do objeto do presente contrato, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

III - A gestão deste contrato ficará a cargo do(a) servidor(a)_______________________________, inscrito no CPF nº ________________, devidamente designado pela Portaria nº _______, lotado na Gerência _______________________ do CONTRATANTE, que observará as disposições contidas no artigo 52 da Lei Estadual nº 17.928/2012, podendo ser substituído por nova portaria, anexada aos autos.

## CLÁUSULA 	SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE CONTRATO, O CONTRATANTE SE COMPROMETE A:

I – Liquidar com pontualidade as respectivas faturas relativas à execução dos serviços, de acordo com as condições previamente estabelecidas.

II – Promover, por via de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que a seu critério, exijam medidas corretivas.

III – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a administração reserva o direito de, sem restringir a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou preposto designado, podendo, para isso, ordenar a imediata retirada do local, bem como da substituição de empregado da contratada que não possua qualidade técnica desejável, ou que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

IV – Expedir, por escrito, as advertências dirigidas a CONTRATADA.

V – Proporcionar todas as facilidades necessárias, assegurando aos técnicos credenciados pela Contratada, o acesso aos locais para a execução dos serviços.

VI – Fornecer elementos e dados essenciais ao bom desempenho dos serviços pela Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARA GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATADA SE COMPROMETE A:

I – Prestar os serviços no local, condições e especificações estabelecidas no Projeto Básico, Memorial Descritivo e no presente instrumento.

II – Responsabilizar-se pela prestação do serviço em perfeito atendimento do objeto contratado e nos termos da legislação vigente.

III – Assegurar ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar refazer qualquer serviço ou fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização, exima a CONTRATADA de suas responsabilidades.

IV – Prestar atendimento de forma necessária ao bom cumprimento do objeto, mantendo quadro de pessoal técnico capacitado para realização dos serviços.

V – Manter durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações nele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na presente modalidade licitatória.

VI - Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato, assim como taxas, impostos e quaisquer outras exigências legais ou regulamentares que venham incidir sobre este contrato.

VII – A CONTRATADA ficará responsável pelo transporte dos profissionais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços.

VIII – A CONTRATADA deverá registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás (CREA-Go) a ART de execução;

IX - À CONTRATADA compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas;

X – A CONTRATADA se compromete a executar todos os serviços de acordo com os padrões da contratada, baseados na prática profissional das boas normas de execução de serviços técnicos, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), código de postura do município e especificações de acordo com a regulamentação do CREA;

XI - Antes do início dos serviços a empresa CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização o responsável pela execução dos serviços (engenheiro especialista responsável), ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

XII - À CONTRATADA compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas.

XIII - A CONTRATADA deverá fornecer a seus profissionais todos os equipamentos de proteção individual (EPI) ou coletiva (EPC), adequados a cada tarefa específica;

XIV - A CONTRATADA deverá obdecer todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive a descrita no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

XV - A CONTRATADA deverá manter em estado de higiene todas as áreas de intervenção, devendo, estas, permanecer limpas, isentas de lixo e detritos em geral e de forma satisfatória ao desempenho das atividades da mesma, bem como promover a limpeza final para entrega do imóvel;

XVI - Caberá a CONTRATADA manter nas áreas de intervenção todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros;

XVII - Caberá a CONTRATADA obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

XVIII - Caberá a CONTRATADA sinalizar, através de placas, quanto às indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes

XIX – Caberá a CONTRATADA fiscalizar e determinar a utilização dos equipamentos de segurança pelo pessoal da obra;

XX - Caberá a CONTRATADA fazer a comunicação, da maneira mais detalhada possível, por escrito, de todo tipo de risco possível a cada intervenção.

XXI – A CONTRATADA responderá por danos pessoais e/ou materiais causados a terceiros e/ou a CONTRATANTE, por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como por aqueles danos provocados em virtude dos serviços executados.

XXII – A CONTRATADA executará integralmente o objeto deste Contrato, sendo vedada sua transferência a terceiros, sem prévia concordância do CONTRATANTE, por escrito.

XXIII – A CONTRATADA deverá executar o objeto sem que haja interrupção nos serviços prestados pela Contratante, ou seja, em horário e/ou dia em que não haja atividades na unidade.

XXIV - Além dos itens acima que dizem respeito à segurança, a CONTRATADA deverá seguir rigorosamente a Legislação específica referente à Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com o que estabelecem as Normas Regulamentadoras da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho.

XXV – A CONTRATADA deverá observar ainda as disposições previstas pela Lei Federal 8.666/93, Lei Estadual nº 17.928 de 27/12/2012 e demais legislações pertinentes.

## CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO E DAS

## CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ ___________,____ (____________________________).

I - Os preços deverão ser apresentados em R$ (reais), incluindo todos os custos diretos e indiretos necessários ao atendimento integral do objeto do contrato, bem como todas as despesas com mão-de-obra, hospedagens, passagens, diárias, encargos sociais, seguros, tributos e quaisquer encargos decorrentes desta contratação.

Parágrafo único: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços e da protocolização da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pela autoridade competente, conforme Cronograma Físico Financeiro.

II – O Prazo para a execução dos serviços será de 15 (quinze) dias e o inicio da prestação do objeto se dará imediatamente após a autorização para execução dos serviços (Ordem de serviço) pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Único: Os prazos serão contados após a entrega dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada e aprovada pelo responsável competente.

III - Para efeito de liberação de pagamento pela Administração Pública, a regularidade jurídica e fiscal poderá ser comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo “Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás” – CADFOR.

IV - Para efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá apresentar, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, cópia autenticada das guias de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS), devidamente quitados, bem como dos comprovantes de pagamento das remunerações dos empregados da licitante vencedora que prestarão serviços na SEFAZ (art. 71 da Lei 8.666/93, c/c o item IV do Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho). A Contratada  deverá apresentar também, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a certidão negativa relativa ao ISS do município onde os serviços serão executados, bem como outros documentos que o setor financeiro competente julgarem necessários.

V - A CONTRATANTE efetuará a retenção do Imposto de Renda conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 6.531/2006.

VI – O pagamento será creditado na conta corrente  n.º xxxxxx, Agência xxxxx,   Banco do xxxxxxx , em nome da CONTRATADA.

## CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

I - O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, em conformidade com a Lei Federal n.º  8.666/1993.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

I - Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prática dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo Primeiro – Nas hipóteses previstas no “caput”, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

a) Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.

b) Concluída a instrução processual, a comissão designada ou, quando for o caso, o serviço de registro cadastral, dentro de 15 (quinze) dias, elaborará o relatório final e remeterá os autos para deliberação da autoridade competente para aplicar a penalidade, após o pronunciamento da área jurídica.

II - Sem prejuízo das penalidades previstas no “caput” do item I, poderão ser aplicadas, a critério do CONTRATANTE, as seguintes penalidades:

a)	Em caso de inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a CONTRATADA, além das penalidades previstas nos arts 86 e 88 da Lei federal nº 8.666/93, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado;

III– 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

b) Aplicação da multa ora prevista não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei.

III - Caso a cONTRATADA pratique infrações previstas no art. 81, inciso III da lei estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a Administração Estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.

Parágrafo Primeiro - Para as demais infrações previstas nos art. 81 da Lei nº 17.928/2012, a penalidade a ser aplicada é a de suspensão.

Parágrafo Segundo - As sanções do art 81 da Lei nº 17.928/2012, poderão ser aplicadas concomitantemente com as previstas no item II, alínea “a”.

IV - 	Antes da aplicação de qualquer penalidade a contratadA, será garantido a esta a ampla defesa e o contraditório; enquanto não houver decisão definitiva da contratante acerca das multas a serem aplicadas à contratada, ficará retida a parte do pagamento a ela correspondente, sendo, posteriormente liberado, em caso de absolvição e, definitivamente descontado do pagamento, em caso de condenação na esfera administrativa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

A rescisão do presente contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

II - consensual, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo 1º – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo 2º – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores. Na hipótese de rescisão serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo 3º – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

## CLÁUSULA OITAVA – DO ATRASO

Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o mesmo, este fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp (I / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso no adimplemento;

N = Número de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

## CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Os recursos referentes aos CRÉDITOS fazem parte do Programa do Orçamento Geral. Dotação: 2013.23.51.04.122.4001.4001.04.4.04.90.52.13.20 conforme DUEOF nº ____, de __________, no valor de R$ ___________ (_______________) emitidas pela Seção competente da Secretaria de Estado da Fazenda.

Parágrafo Primeiro - Nos exercícios seguintes as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir as questões oriundas da execução deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes desse modo contratadas, foi o presente instrumento impresso em 03 (três) vias, de igual teor que, depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Goiânia, aos                     dias do mês de                                            de                      .

Pelo CONTRATANTE:

| SIMAO CIRINEU DIAS Secretário da Fazenda | TOMAZ AQUINO DA SILVA JÚNIOR Procurador do Estado |
| --- | --- |

Pelo CONTRATADO:

## ______________________________________

TESTEMULHAS:

## _____________________________________

CPF nº

## ______________________________________

CPF nº