SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITARIA DE SERVIÇOS DE SAUDE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE AMBIENTES

Roteiro de Inspeção em Escolas

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome da Escola /Razão Social:

Nome de Fantasia:

CNPJ: Início de funcionamento:

Endereço:

Bairro: CEP: Fone:

Diretor da unidade:

Formação profissional:

Entidade Mantenedora: Filantrópica ( ) Municipal ( ) Outras ( ) Particular ( ) Estadual ( )

LEGISLAÇÃO SANITÁRIA APLICADA: LEI ESTADUAL Nº 16.140/07; LEI FEDERAL 6437/77; RDC 216/2004; NR 23; NR 24; NR 10; LEI ESTADUAL 15.802/06; LEI ESTADUAL 12.820/95; PORTARIA MS 2914/11; Resolução CFN 378/05.

2. REGISTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS Quanto à escolaridade: ( ) Ensino Fundamental. ( ) Ensino Médio. ( ) Ensino para Jovens e Adultos (Supletivo/EJA). ( ) Ensino Profissionalizante. ( ) Ensino Superior.

Quanto ao sexo: ( ) Nº. de estudantes do sexo feminino. ( ) Nº. de estudantes do sexo masculino.

Quanto ao horário: Estudantes por turno: Matutino ( ) Vespertino ( ) Noturno ( )

Quantidade de Funcionários: Professores ( ) Administrativos ( ) Serviços Gerais ( ) Alimentação ( ) Orientação Pedagógica ( )

| 3. ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES. | SIM | NÃO |
| --- | --- | --- |
| Instituição com Identificação externa visível. |  |  |
| Construção horizontal (um pavimento). |  |  |
| Construção com mais de um pavimento providos de rampas e escadas adequadas e elevadores para circulação vertical. |  |  |
| Sala de aula, com área mínima de 10m² (dez metros quadrados). |  |  |
| A área das salas de aula corresponderá no mínimo a 1m² (um metro quadrado) por aluno lotado, quando em carteiras duplas e a 1,35 m² (um metro e trinta e cinco centímetros quadrados) quando em carteiras individuais, em formato retangular com comprimento igual e no máximo de 1,50 (uma e meio) vezes a largura. |  |  |
| O pé-direito médio das salas de aula nunca será inferior 3,20m (três metros e vinte centímetros) com o mínimo, em qualquer ponto de 2,50 (dos metros e cinqüenta centímetros). |  |  |
| Sala de administração com área mínima de 9m² (nove metros quadrados). |  |  |
| Os corredores possuem largura correspondente entre a 1 cm (um centímetro) por aluno, que deles se utilize, respeitando o acréscimo de 50 cm (cinqüenta centímetros) por lado utilizado. |  |  |
| No caso de ser prevista a localização de armários ou vestiários, ao longo dos corredores, será exigido o acréscimo de 50 cm (cinqüenta centímetros) por lado utilizado. |  |  |
| As escadas e rampas internas devem ter em sua totalidade, largura correspondente no mínimo a 1 cm (um centímetro) por aluno, previsto na lotação do pavimento superior, acrescido de 5 cm (cinco centímetros) por aluno de outro pavimento que delas depende, respeitando no mínimo de 1,50 (um metro e cinqüenta centímetros). |  |  |
| As escadas devem possuir corrimão e não poderão apresentar trechos em leques, os lances serão retos e os degraus não terão mais de 16 cm (dezesseis centímetros) de altura e nem menos de 25 cm (vinte cinco centímetros) de profundidade. |  |  |
| As rampas não poderão apresentar declividade superior a 15% (quinze por cento), e o piso deverá ser antiderrapante. |  |  |
| È obrigatória à existência de local coberto para recreio nas escolas de Primeiro grau. Obs.; as escolas, cujos cursos não ultrapassarem o período de uma hora, ficam dispensadas das exigências deste artigo. |  |  |
| Os edifícios escolares destinados a cursos primários, ginasiais ou equivalentes, deverão ter comunicação direta obrigatória entre área de fundo e logradouro público, por uma passagem de largura mínima de 3m (três metros) e altura mínima de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros). |  |  |
| Apresentou estatuto social e regimento interno registrado no Conselho de Educação. |  |  |
| Possui Certificado do Corpo de Bombeiros. |  |  |
| 3.1 AUDITÓRIOS OU SALAS DE GRANDE CAPACIDADE. |  |  |
| Ter área útil nunca inferior a 80 cm² (oitenta centímetros quadrados) por pessoa; |  |  |
| Ter visibilidade perfeita comprovada para qualquer espectador, da superfície da mesa do orador, bem como dos quadrados ou telas de projeção |  |  |
| Ter ventilação natural ou renovação mecânica de 20m³ (vinte metros cúbicos) de ar por pessoa, no mínimo, no período de 1 (uma) hora. |  |  |

| 4. SALA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tem salas de atividades em quantidade suficiente para atender as diferentes turmas inscritas. |  |  |
| As dimensões das salas atendem ao mínimo 1,25m por criança. |  |  |
| A ventilação e a iluminação das salas devem ser adequadas área iluminante (portas e janelas) deve ser mais ou menos 20% da área do piso e a ventilação natural deve corresponder a pelo menos 50% da área iluminante. |  |  |
| O mobiliário deve atender a necessidade da turma quanto ao número, tamanho, segurança, limpeza e conservação. |  |  |

| 5. RECURSOS HUMANOS/SAÚDE DO TRABALHADOR. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atende as exigências do Conselho Estadual/Municipal de Educação quanto ao n° e os critérios mínimos de escolaridade e capacitação. |  |  |
| Mantém o profissional em sua área de atuação, evitando a associação de funções incompatíveis. |  |  |
| Os funcionários são submetidos a exames ocupacionais (adimensionais, demissionais e exames médicos periódicos). |  |  |
| São fornecidos EPI’s em quantidade suficiente para o pessoal da limpeza (avental impermeável, luvas, máscara e calçado impermeável). Acompanhados de orientação quanto à necessidade e o uso correto dos mesmos. |  |  |
| Os trabalhadores são sensibilizados a observarem as normas de biossegurança (Uso de EPI, uso de uniformes, lavagem das mãos) em todas as suas atividades. |  |  |

| 6. CLIMATIZAÇÃO e ILUMINAÇÃO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estabelecimento com ventilação adequada. |  |  |
| Ventilação natural, com janelas em número suficiente. |  |  |
| Ventilação artificial (ar condicionado). |  |  |
| Limpeza dos filtros (possuem registros). |  |  |
| Áreas iluminadas naturalmente ou artificialmente. |  |  |

| 7. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| As escolas devem ser dotadas de reservatórios de água potável, com capacidade mínima correspondente a 40 (quarenta litros) por aluno. |  |  |
| É obrigatória a instalação de bebedouro, na proporção de 01 (um) para cada sala de aula 40 (quarenta) alunos; é vedada sua localização em instalações sanitárias; nas áreas de recreio, a proporção será 01(um) para cada 100 (cem) alunos. |  |  |
| Sistema Público |  |  |
| Reservatório de caixa d água (registro de limpeza e desinfecção no mínimo de 6 em 6 meses). |  |  |
| Reservatório sem rachaduras e tampados. |  |  |
| Poço artesiano – monitoramento da qualidade da água. |  |  |

| 8. DESTINO DOS ESGOTOS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema público. |  |  |
| Destino dos efluentes por fossas sépticas e sumidouros. |  |  |
| Irregularidades nas canalizações hidrossanitárias. |  |  |
| Existem vedações das caixas de passagens, fossas sépticas e sumidouros. |  |  |

| 9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Existem instalações sanitárias para professores e servidores, para ambos os sexos com acessos independentes, na proporção de 01 (um) vaso sanitário e 01 (um) lavatório para cada grupo de 20 (vinte) usuários. |  |  |
| Possui em cada pavimento sanitários para ambos os sexos, dotados de vasos sanitários e mictórios na seguinte proporção: a) 01 (um) vaso sanitário para cada grupo de 25 (vinte e cinco) alunas; b) 01 (um) vaso sanitário e 01 (um) mictório para cada grupo de 40 (quarenta) alunos; c) 01 (um) lavatório para cada grupo de 40 (quarenta) alunos. |  |  |
| Há compatibilidade das dimensões dos vasos sanitários com a idade dos alunos. |  |  |
| As portas são colocadas com vão livre. |  |  |
| Possui sanitário nas áreas de recreação. |  |  |
| Sanitários providos de sabão líquido, toalhas descartáveis, papel higiênico e lixeira revestida com saco plástico e abertura de tampa acionada por pedal. |  |  |
| Instalações sanitárias atendem às normas de edificação, quanto ao piso, paredes, teto e instalações hidráulicas e elétricas. |  |  |
| Instalações sanitárias adaptadas atendem às normas de edificação, quanto ao piso, paredes, teto, dimensionamento de portas e instalações hidráulicas e elétricas. |  |  |

| 10. COZINHA/REFEITÓRIO/DISPENSA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Possui nutricionista como responsável técnico pelas atividades profissionais. |  |  |
| Atendem às normas sanitárias quanto à edificação (piso, parede, teto, iluminação e ventilação). |  |  |
| Acesso a cozinha e dispensa são restritos aos funcionários do local. |  |  |
| Lavatório no refeitório ou em local próximo ao mesmo. |  |  |
| Possui bebedouro com copos descartáveis; realiza periodicamente a limpeza e manutenção das velas de filtragem dos mesmos. |  |  |
| Móveis, equipamentos e utensílios são suficientes, estão em bom estado de conservação. |  |  |
| Isolado do trânsito de pessoas e das visitas. |  |  |
| Fogão possui coifa ou outro sistema de exaustão. |  |  |
| Pias adequadas em nº suficiente e possui sifão na sua canalização. |  |  |
| Tanque adequado e exclusivo para lavagem das panelas e utensílios. |  |  |
| Utensílios e talheres são guardados em armários impermeáveis com portas ou local protegido de poeira e insetos. |  |  |
| Alimentos são acondicionados de forma adequada no freezer, nas geladeiras, nas prateleiras, nos armários e em estrados. |  |  |
| Mantêm controle rigoroso dos alimentos quanto ao registro, procedência, manipulação, validade e conservação. |  |  |
| Carnes são fracionadas em porções para uso diário, embalado em sacos plásticos transparentes e rotuladas. |  |  |
| Funcionários fazem uso de jaleco ou avental de cor clara e proteção nos cabelos. |  |  |
| Lixo é acondicionado em recipiente lavável, revestido com saco plástico e abertura de tampa acionada por pedal, localizado afastado de alimentos e utensílios. |  |  |

| 11. DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Local adequado, restrito e ventilado para guarda do material de limpeza (DML) com identificação. |  |  |
| Tanque exclusivo para esta atividade. |  |  |
| Possui armário para guarda dos materiais. |  |  |

| 12. ÁREA DE RECREAÇÃO. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brinquedos estão em bom estado de conservação. |  |  |
| Brinquedos industrializados possuem procedência e há selo de certificação. |  |  |
| Piscinas estão cercadas de forma segura. |  |  |
| Faz tratamento correto das piscinas, com rotinas escritas. |  |  |
| Possui responsável técnico, para as diversas modalidades de esporte. |  |  |

| 13. ÁREA EXTERNA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Está limpa sem acúmulo de lixo e objetos que possam servir de fonte de contaminação ou provocar acidente. |  |  |
| Mantém ausência das condições que favorecem a proliferação do mosquito da dengue. |  |  |
| O pátio esta calçado, sendo livre e seguro aos usuários. |  |  |
| O pátio e outros compartimentos mantêm o nivelamento do piso, livre de saliências, depressões e outros objetos que apresentam riscos a segurança dos estudantes. |  |  |
| Possui delimitação do estabelecimento, com muro ou cerca, proporcionando segurança aos alunos e trabalhadores. |  |  |

OBSERVAÇÕES:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

DATA DA INSPEÇÃO:

NOME DOS TÉCNICOS:

MUNICÍPIO: