## Equipamentos20240916_151502
TAG | Nº de Série | Equipamento | Modelo | Fabricante | Setor | Situação | Razão Social
PGO-253 | 20033020 | ANALISADOR BIOQUIMICO | CM250 | WIENER LAB | LABORATORIO | TERCEIRIZADO - LABORATORIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-252 | 310P6012533 | ANALISADOR HEMATOLOGICO | PENTRA 60 | HORIBA | LABORATORIO | TERCEIRIZADO - LABORATORIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-003 | AG9-1C000170 | APARELHO DE ANESTESIA | A8 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-002 | AG9-1C000173 | APARELHO DE ANESTESIA | A8 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-089 | PM2100029 | APARELHO DE DENSITOMETRIA OSSEA | PRIMUS L3MJ-010A | SHIMADZU | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-183 | 0984470001 | APARELHO DE LASERTERAPIA | LASERPULSE | IBRAMED | FISIOTERAPIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-001 | 01872801001 | APARELHO DE RAIOS X FIXO | APOLO D | VMI | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-104 | RAQ080239 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP | FANEM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-007 | RAQ080240 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP 089-R2D2 | FANEM | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-009 | RAQ080237 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP 089-R2D2 | FANEM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-124 | GAPO74656 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP | FANEM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-012 | TAN059499 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP 089-R2D2 | FANEM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-122 | TAN059425 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP COLIBRI | FANEM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-008 | RAQ080234 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP 089-R2D2 | FANEM | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-010 | RAR089360 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP 089-R2D2 | FANEM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-006 | RAQ080244 | ASPIRADOR CIRURGICO | DIAPUMP COLIBRI | FANEM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-013 | ST0036632 | AUTOCLAVE | AUTOCLAVE HORIZONTAL 75LITROS | STERMAX | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-100 | 4776 | BALANCA ANTROPOMETRICA | BK-300FAN | BALMAK | TRIAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-101 | 4777 | BALANCA ANTROPOMETRICA | BK-300FAN | BALMAK | TRIAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-102 | 4778 | BALANCA ANTROPOMETRICA | BK-300FAN | BALMAK | NUTRIÇÃO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-193 | 014735 | BALANCA PEDIATRICA | 109 | BALMAK | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-186 | 2106.0245 | BANHO MARIA | SSD-5L | GT GROUP | LABORATORIO | OUTROS - TERCEIRIZADO LABORATORIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-087 | 21492243 | BISTURI ELETRICO | SYSTEM 2450 | CONMED | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-088 | 21352002 | BISTURI ELETRICO | SYSTEM 2450 | CONMED | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-191 | 014123 | BOMBA DE INFUSAO | INFUSOMAT COMPACT | B.BRAUN | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-196 | 14672 | BOMBA DE INFUSAO | INFUSOMAT COMPACT | B.BRAUN | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-267 |  | CADEIRA OTORRINOLARINGOLOGICA | CE-9000-X | GRN | OFTALMOLOGIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-176 |  | CAIXA TERMICA | 6L | MOR | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-199 |  | CAIXA TERMICA | 4,7L | COLEMAN | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-198 |  | CAIXA TERMICA | 4,7L | COLEMAN | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-140 |  | CAIXA TERMICA | 56,7L | COLEMAN | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-177 | 20222903 | CAMARA DE CONSERVACAO | BT 1100/700TOP | BIOTECNO | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-179 | 20222902 | CAMARA DE CONSERVACAO | BT 1100/700TOP | BIOTECNO | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-062 | EZ-16067379 | CARDIOVERSOR | BENEHEART D3 | MINDRAY | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-014 | EZ-16067384 | CARDIOVERSOR | BENEHEART D3 | MINDRAY | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-061 | EZ-11052640 | CARDIOVERSOR | BENEHEART D3 | MINDRAY | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-049 | EZ-16067386 | CARDIOVERSOR | BENEHEART D3 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-015 | EZ-16067383 | CARDIOVERSOR | BENEHEART D3 | MINDRAY | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-053 | EZ-16067385 | CARDIOVERSOR | BENEHEART D3 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-184 | LL9344 | CENTRIFUGA | 20 TUBOS | OMEGA | LABORATORIO | TERCEIRIZADO - LABORATORIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-188 | 00HM20060 | CONTADOR DIGITAL DE CELULAS | SEM MODELO | GLOBAL TEC | LABORATORIO | OUTROS - TERCEIRIZADO LABORATORIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-108 | AE7-18020899 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | BENEHEART C2 | MINDRAY | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-205 | 296293 | DETECTOR FETAL | DF-7001D | MEDPEJ | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-103 | C2218Z2130 | DISPARADOR AUTOMATICO | ALPHA 07 | ALPHACORE | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-017 | FK-16027895 | ELETROCARDIOGRAFO | BENEHEART R3 | MINDRAY | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-055 | FK-16027887 | ELETROCARDIOGRAFO | BENEHEART R3 | MINDRAY | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-209 | NT131571 | ELETROENCEFALOGRAFO | NEUROMAP | NEUROTEC | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-208 | NT130239 | ELETRONEUROMIOGRAFO | EQPE041 NEUROMAP | NEUROTEC | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-033 | 151566 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-029 | 150939 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-031 | 151553 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | SALA MULTIPROFISSIONAL | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-032 | 151426 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-030 | 150983 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-201 | 150928 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-028 | 151263 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-174 | 292112902 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | GP400 | G-TECH | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-265 | 151534 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | ML0032002 | MISSOURI | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-018 | 151368 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-022 | 151567 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-023 | 150911 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-024 | 150907 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-025 | 150904 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-026 | 151411 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-021 | 151400 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-019 | 150934 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-027 | 151586 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-175 | 292112898 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | GP400 | G-TECH | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-020 | 150950 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | SEM MODELO | PREMIUM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-264 | 151530 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | ML0032002 | MISSOURI | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-056 | 9205781-DUP | ESTEIRA ERGOMETRICA | 566BX | EMBREEX | FISIOTERAPIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-057 | 9205775-DUP | ESTEIRA ERGOMETRICA | 566BX | EMBREEX | FISIOTERAPIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-036 | 210901607 | ESTEIRA ERGOMETRICA | APEX 200 | TEB | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-052 | 220100701 | ESTEIRA ERGOMETRICA | APEX 200 | TEB | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-182 | 0978750005 | ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR | NEURODYN III | IBRAMED | FISIOTERAPIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-127 |  | FOCO CIRURGICO AUXILIAR | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-131 |  | FOCO CIRURGICO AUXILIAR | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-120 |  | FOCO CIRURGICO AUXILIAR | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-128 |  | FOCO CIRURGICO AUXILIAR | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-125 |  | FOCO CIRURGICO AUXILIAR | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-126 |  | FOCO CIRURGICO AUXILIAR | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-129 |  | FOCO CIRURGICO AUXILIAR | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-130 |  | FOCO CIRURGICO AUXILIAR | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-195 | NT132523 | FOTOESTIMULADOR | EQFE206 | NEUROTEC | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-136 | 2235675 | GASTROSCOPIO | GIF-H170 | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-135 | 2235622 | GASTROSCOPIO | GIF-H170 | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-137 | 2235621 | GASTROSCOPIO | GIF-H170 | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-011 | 303D1166141 | GLICOSIMETRO | ON CALL PLUS | ACON | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-272 | 611222592 | HOLTER | CARDIO LIGHT | CARDIOS | CARDIOLOGIA | LOCADO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-271 | 2402230830 | HOLTER | CARDIO LIGHT | CARDIOS | CARDIOLOGIA | LOCADO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-266 | 1110141442 | HOLTER | CARDIO LIGHT | CARDIOS | CARDIOLOGIA | LOCADO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-189 | 202-2022 | HOMOGENEIZADOR | SEM MODELO | NORTE-CIENTIFICA | LABORATORIO | OUTROS - TERCEIRIZADO LABORATORIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-194 |  | LUPA DE BANCADA | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-054 | 02078201001 | MAMOGRAFO | DIGIMAMO D | VMI | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-139 |  | MESA GINECOLOGICA | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-105 |  | MESA GINECOLOGICA | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | GINECOLOGIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-187 | 10123681 | MICROSCOPIO BINOCULAR | L2000T-PL | LABORCARE | LABORATORIO | OUTROS - TERCEIRIZADO LABORATORIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-234 | 40 | MINI-INCUBADORA BIOLOGICA | MINI INCUBADORA | 21 | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-269 |  | MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL | DYNA MAPA+ | CARDIOS | CARDIOLOGIA | LOCADO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-268 | 1405096407 | MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL | DYNA MAPA+ | CARDIOS | CARDIOLOGIA | LOCADO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-270 | 1405096404 | MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL | DYNA MAPA+ | CARDIOS | CARDIOLOGIA | LOCADO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-046 | AC6-17018030 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-041 | AC6-17018035 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-047 | AC6-17018032 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-063 | AC6-17018031 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-039 | AC6-17018028 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-040 | AC6-17018034 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-059 | AC6-16016636 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | TRIAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-051 | AC6-17018036 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-045 | KQ-05044441 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | UMEC 12 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-042 | AC6-16016637 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-038 | AC6-17018033 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-060 | AC6-17018029 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | TRIAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-058 | AC6-16016647 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-050 | AC6-16016643 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | EPM 12 | MINDRAY | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-037 | KQ-05044493 | MONITOR MULTIPARAMETRICO | UMEC 12 | MINDRAY | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-250 |  | OFTALMOSCOPIO | PEN-SCOPE | RIESTER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-249 |  | OFTALMOSCOPIO | PEN-SCOPE | RIESTER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-185 | 10110139 | OSMOSE REVERSA | Q842-210 | QUIMIS | LABORATORIO | OUTROS - TERCEIRIZADO LABORATORIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-244 |  | OTOSCOPIO | MINI | MIKATOS | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-243 |  | OTOSCOPIO | MINI | MIKATOS | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-242 |  | OTOSCOPIO | MINI | MIKATOS | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-241 |  | OTOSCOPIO | MINI | MIKATOS | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-247 |  | OTOSCOPIO | MINI | MIKATOS | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-246 |  | OTOSCOPIO | MINI | MIKATOS | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-245 |  | OTOSCOPIO | MINI | MIKATOS | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-248 |  | OTOSCOPIO | MINI | MIKATOS | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-169 | UT10019080664S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-163 | UT10019080849S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-161 | UT10019080861S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-160 | UT10019080682S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-170 | UT10019080666S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-164 | UT10019080635S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-158 | UT10019080681S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-173 | UT10019080675S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-166 | UT10019080646S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-095 | UT10019080865S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-167 | UT10019080661S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-165 | UT10019080639S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-157 | UT10019080860S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-162 | UT10019080870S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-096 | UT10019080835S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-171 | UT10019080669S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-172 | UT10019080673S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-156 | UT10019080693S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-168 | UT10019080663S | OXIMETRO PORTATIL | UT 100 | MD HEALTHCARE | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-200 | 1800300112 | PISTOLA DE PRESSAO | BR 2AD | BRASMEDICAL | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-086 | 7213475 | PROCESSADORA DE IMAGEM | CV-170 | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-085 | 7213477 | PROCESSADORA DE IMAGEM | CV-170 | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-138 | 7112857 | PROCESSADORA DE IMAGEM | CV-170 | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-180 | MM510B230314084 | PUPILOMETRO | MM-510B | MARTINATO | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-178 | MM510B230314050 | PUPILOMETRO | MM-510B | MARTINATO | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-106 |  | RACK | SEM MODELO | CARDINAL | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-181 |  | SELADORA | GS250 | SEM FABRICANTE | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-251 | 1286 | SERRA DE GESSO | J02 | OSCILAN | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-132 | 2227394 | SISTEMA DE VIDEOCOLONOSCOPIO | CF-H170L | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-133 | 2227378 | SISTEMA DE VIDEOCOLONOSCOPIO | CF-H170L | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-134 | 2227379 | SISTEMA DE VIDEOCOLONOSCOPIO | CF-H170L | OLYMPUS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-254 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-255 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-256 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-257 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-258 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-259 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-260 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-261 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-262 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | SEM FABRICANTE | LABORATORIO | PRÓPRIO - | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-152 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-192 |  | TERMOHIGROMETRO | FEPRO-MUT600S | EXBOM | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-197 |  | TERMOHIGROMETRO | FEPRO-MUT600S | EXBOM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-016 |  | TERMOHIGROMETRO | FEPRO-MUT600S | EXBOM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-146 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-190 |  | TERMOHIGROMETRO | 7663 | INCOTERM | AMBULATÓRIO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-145 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-143 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-154 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-202 |  | TERMOHIGROMETRO | FEPRO-MUT600S | EXBOM | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-142 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-034 |  | TERMOHIGROMETRO | FEPRO-MUT600S | EXBOM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-150 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-151 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-153 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-141 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-144 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-148 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-149 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-147 |  | TERMOHIGROMETRO | SEM MODELO | INCOTERM | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-113 |  | TERMOMETRO | HC070 | MULTILASER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-117 |  | TERMOMETRO | HC070 | MULTILASER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-064 | 2100010680 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-115 |  | TERMOMETRO | HC070 | MULTILASER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-114 |  | TERMOMETRO | HC070 | MULTILASER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-111 |  | TERMOMETRO | HC070 | MULTILASER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-066 | 2100010620 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-110 |  | TERMOMETRO | HC070 | MULTILASER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-080 | 2100010641 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-067 | 2100010672 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-068 | 2100010636 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-263 | 2100010579 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-079 | 2100010655 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-069 | 2100010578 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | TRIAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-070 | 2100010694 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-071 | 2100010698 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-078 | 2100010599 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | TRIAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-077 | 2100010583 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-076 | 2100010598 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-075 | 2100010587 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-074 | 2100010711 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-073 | 2100010657 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-072 | 2100010645 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-065 | 2100010576 | TERMOMETRO | YT-1C | YUWELL | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-116 |  | TERMOMETRO | HC070 | MULTILASER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-112 |  | TERMOMETRO | HC070 | MULTILASER | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-082 | E21C0016170 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | E127 | BIOLAND | FARMÁCIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-084 | E21C0016182 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | E127 | BIOLAND | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-081 | E21C0016186 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | E127 | BIOLAND | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-083 | E21C0016179 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO | E127 | BIOLAND | ALMOXARIFADO | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-048 | 315080 | TOMOGRAFO | 16C - ACCESS CT | PHILIPS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-004 | BZ720D0990 | ULTRASSOM | AFFINITI 50 | PHILIPS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-005 | BZ720D0998 | ULTRASSOM | AFFINITI 50 | PHILIPS | IMAGEM | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS
PGO-121 | 0983900005 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA | SONOPULSE III | IBRAMED | FISIOTERAPIA | PRÓPRIO | POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO RIO VERMELHO - GOIÁS